## 규격서
물 품 규 격 서
○ 구매명 : 2026년 2차 보건환경연구원 북부지원 환경분야 시약 및 초자
번호 | 품명 | 제조사 | Part No. | 용량 또는 농도 | 특이사항 | 단위 | 구매수량 (A) | 비고
합계 | 249종 | [5 empty] | 855
1 | ROSS pH Electrode Storage Solution | Thermo scientific | Orion 810001 (Orion 810001TS) | 475ml | 사용기한 1년 이상 | ea | 1 | 시약류
2 | 47% Sulfuric Acid (1+2) | wako | 193-08705 | 500ml | MSDS 포함, 사용기한 1년 이상 | ea | 10 | 시약류
3 | formaldehyde | Accustandard | M-8315-02 | 1000μg/ml, 1 mL | COA포함 | ea | 10 | 시약류
4 | phenol standard | Accustandard | WC-PHEN-10X-1 | 1000μg/ml, 100 mL | COA포함, 유효기간 1년 이상 | ea | 2 | 시약류
5 | cyanide standard | Accustandard | WC-CN-1X-1 | 100μg/ml, 100 mL | COA포함, 유효기간 1년 이상 | ea | 2 | 시약류
6 | sodium linear-dodecylbenzenesulfonate standard | wako | 190-07431 | 1 g | COA포함, 유효기간 1년 이상 | ea | 2 | 시약류
7 | anion standard-bromate | Accustandard | IC-BROM-10X-1 | 1000μg/ml, 100 mL | COA포함, 유효기간 1년 이상 | ea | 2 | 시약류
8 | [표준물질] Custom Pesticide Standard | Accustandard | S-9444-R3-100X-2 | 1000ug/mL in Acetone, 1mL x 2 | 유효기간 27년 말 또는 28년까지 인 것으로 요청, certification, MSDS포함 | ea | 1 | 시약류
9 | NexION Setup Solution) | PerkinElmer | N8145051 | 1ug/L, 500ml | 유효기간 1년 6개월 이상 | ea | 1 | 시약류
10 | NexION Dual Detector Solution (2% HNO3) | PerkinElmer | N8145059 | 100mL | 유효기간 1년 6개월 이상 | ea | 1 | 시약류
11 | Custom ICP-MS Trace Metals | ERA | 092-0112 | 100ml | COA포함, 유효기간 1년 이상 | ea | 1 | 시약류
12 | Custom Mercury Standard | ERA | 092-ICP-MS-HG | 100ml | COA포함, 유효기간 1년 이상 | ea | 1 | 시약류
13 | ICP-MS Chiller Coolant Mix | PerkinElmer | WE016558 | 1L | COA포함, 유효기간 2년 이상 | ea | 5 | 시약류
14 | ICP Trace Metals Standard(CRM포함) | ERA | Item No. 524 | 500ml | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
15 | Mercury(Hg ICP standard) | Accustandard | MES-21-HG-1 | 10ug/mL in 2-5% nitric acid, 100ml | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
16 | Hexavalent Chromium (Cr6+) Standard | Accustandard | WC-HEX-10X-1 | 1000ug/mL in water, 100ml | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
17 | NEW ACID GLASS P1 | (주)휴먼코퍼레이션 | HMC-NAGP | 4L | 휴먼코퍼레이션에서 구입 요청 / 타 제품 사용시 장비손상 | ea | 15 | 시약류
18 | NEW DETER LIQUID D1[V.2] | (주)휴먼코퍼레이션 | HMC-NDLD-V2 | 5L | 휴먼코퍼레이션에서 구입 요청 / 타 제품 사용시 장비손상 | ea | 15 | 시약류
19 | 5mol/L Sodium Hydroxide Solution | wako | 196-05375 | 500 ml | 유효기간 6개월 이상, MSDS포함 | ea | 1 | 시약류
20 | Glucose-Glutamic acid, for BOD(Sterilized) | LabChem | LC148451 | 500ml | MSDS 포함, 유효기간 2년 이상 | ea | 1 | 시약류
21 | (CRM) Total Cyanide | Accustandard | WC-CN-10X-1 | 1000ug/mL in 2% sodiun hydroxide, 100mL | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
22 | (CRM) Chloride | Accustandard | IC-Cl-10X-1 | 1000ug/mL in water, 100ml | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
23 | (CRM) Perchlorate, ClO4 | Accustandard | IC-PER-10X-1 | 1000ug/mL in water, 100ml | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
24 | POLYSEED | InterLab | P110 | 50 capsule | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
25 | Conductivity calibrator(1,000 microsiemens/cm) | YSI | YSI 3167 | 475 mL |  | ea | 3 | 시약류
26 | Buffer Solution pH 10.00 | YSI | YSI 3823 | 475 mL |  | ea | 3 | 시약류
27 | Buffer Solution pH 7.00 | YSI | YSI 3822 | 475 mL |  | ea | 5 | 시약류
28 | Buffer Solution pH 4.00 | YSI | YSI 3821 | 475 mL |  | ea | 3 | 시약류
29 | Magnesium Sulfate 2.25% w/v, for BOD | LabChem | LC 165002 | 1 L |  | ea | 1 | 시약류
30 | Phosphate Buffer pH 7.2 for BOD | LabChem | LC 185002 | 1 L |  | ea | 1 | 시약류
31 | Ferric Chloride 0.025% w/v, for BOD | LabChem | LC 143002 | 1 L |  | ea | 1 | 시약류
32 | Calcium Chloride 2.75% w/v, for BOD | LabChem | LC 127302 | 1 L |  | ea | 1 | 시약류
33 | (CRM)Phenol | Accustandard | WC-PHEN-10X-1 | 1000ug/mL in water, 100mL | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
34 | YSI 5906 Membrane KIT-1 MIL TEFLON | YSI | 59880 | Membrane Cap |  | ea | 5 | 시약류
35 | hydro chloricacid | wako | 083-02715 | 500ml, 2n | MSDS 포함 | ea | 2 | 시약류
36 | sodium hydroxide | wako | 196-05375 | 500ml, 5n | MSDS 포함 | ea | 2 | 시약류
37 | chloroform | wako | 038-02606 | 500ml | MSDS 포함 | ea | 2 | 시약류
38 | sodium sulfate | wako | 197-03345 | 500g | MSDS 포함 | ea | 4 | 시약류
39 | (표준물질) mbas | Accustandard | WC-MBAS-R1-10X-1 | 100ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 2 | 시약류
40 | (표준물질) total oil&grease | Accustandard | WC-OILG-10X-1 | 100ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 2 | 시약류
41 | (표준물질) custom pesticide mixture | Accustandard | S-4766B-2 | 1ml x 2, 100mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
42 | (표준물질) total inorganic carbon | Accustandard | WC-TIC-10X-1 | 100ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 3 | 시약류
43 | (표준물질) total organic carbon | Accustandard | WC-TOC-10X-1 | 100ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 3 | 시약류
44 | (표준물질) fluoride | wako | 066-03401 | 50ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
45 | (표준물질) aluminium standard stock | wako | 019-23911 | 100ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
46 | (표준물질) total organic carbon | era | qc cat. no. 978 | 500ml, 1000mg/l | CRM 포함, 유효기간 보장 (1년 이상) | ea | 1 | 시약류
47 | Silicagel blue(Medium granular) | Daejung | 7510-1400 | 1kg |  | ea | 3 | 시약류
48 | Activated charcoal | Daejung | 2529-1405 | 500g |  | ea | 3 | 시약류
49 | Molecular sieve 4A, 4-8mesh | 삼전 | M0930 | 500g |  | ea | 3 | 시약류
50 | 1-Butanol | wako | 022-16035 | 500mL | MSDS 포함 | ea | 3 | 시약류
51 | Acetic acid | sigmaaldrich | 695092-500mL | 500mL | MSDS 포함 | ea | 3 | 시약류
52 | Trimethylamine solution | sigmaaldrich | 92262-500mL | 500mL | MSDS 포함 | ea | 3 | 시약류
53 | Methyl cyclopentenolone | sigmaaldrich | W270008-1KG-K | 1kg | MSDS 포함 | ea | 3 | 시약류
54 | 2-Phenylethylalcohol | wako | 162-00896 | 500mL | MSDS 포함 | ea | 3 | 시약류
55 | Paraffin oil | SUPELCO | 76235-500mL | 500mL | MSDS 포함 | ea | 3 | 시약류
56 | Escherichia coli (ATCC 25922) | 기산바이오 | MB-89027 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
57 | Yersinia enterocolitica (ATCC 9610) | 기산바이오 | MB-89050 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
58 | Pseudomonas aeruginasa (ATCC 9027) | 기산바이오 | MB-89034 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
59 | Clostridium perfringens (ATCC 13124) | 기산바이오 | MB-89053 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
60 | Shigella sonnei (ATCC 25931) | 기산바이오 | MB-89058 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
61 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC 14028) | 기산바이오 | MB-89037 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
62 | Enterococcus faecalis (ATCC 29212) | 기산바이오 | MB-89026 |  | 유통기한 10개월 이상 | 5pellets/pk | 1 | 시약류
63 | LACTOSE BROTH | Oxoid | CM0137 |  |  | 500 g | 1 | 시약류
64 | Brilliant Green Bile 2% Broth | Oxoid | CM0031 |  |  | 500 g | 1 | 시약류
65 | X.L.D. Medium | Oxoid | CM0469B |  |  | 500 g | 1 | 시약류
66 | Enterococcusel Agar | Difco | BD212205 |  |  | 500 g | 1 | 시약류
67 | Gram Color Kit | 기산바이오 | MB-80293-20 |  |  | set | 1 | 시약류
68 | MacConkey agar | Difco | BD211387 |  |  | 500 g | 1 | 시약류
69 | Potassium hydroxide, 50% w/v aq. soln. | Thermo Fisher | 035621.AP | 0.5 | CAS 1310-58-3 | 500 ml | 1 | 시약류
70 | Petrifilm® RAC (속성 일반세균) | Neogen | cat.no. 6478 | 25ea/pk |  | pk | 2 | 시약류
71 | Petrifilm® AC (일반세균용) | Neogen | cat.no. 6400 | 25ea/pk |  | pk | 2 | 시약류
72 | Petrifilm® EC (대장군균용) | Neogen | cat.no. 6404 | 25ea/pk |  | pk | 2 | 시약류
73 | Ammonium Nitrate | wako | 017-03235 | 500 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
74 | Disodium hydrogen phosphate | wako | 197-02865 | 500 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
75 | L(+)-Ascorbic Acid | wako | 014-04801 | 100 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
76 | 3-Metyl-1-phenyl-5-pyrazolone | wako | 165-09502 | 25 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
77 | 2Na(EDTA 2Na) | Dojindo | N001-10 | 500 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
78 | Phenolphthalein | wako | 162-01072 | 25 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
79 | Pottasium Dihydrogen Phosphate | wako | 169-04245 | 500 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
80 | Silver perchlorate | sigmaaldrich | 674583-25G | 25 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
81 | L-Cysteine 98% | nacalai tesque | 10309-41 | 1 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
82 | Diphenylcarbazide | wako | 044-03922 | 25 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
83 | p-nitrophenol | wako | 143-02242 | 25 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
84 | zinc acetate dihydrate | wako | 264-00245 | 500 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
85 | silver nitrate | wako | 194-00832 | 25 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
86 | Magnesium chloride | wako | 136-03995 | 500 g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
87 | Hydroxylammonium Chloride | wako | 083-03452 | 25g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
88 | Potassium Peroxodisulfate | wako | 164-09175 | 500g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
89 | Potassium permanganate | Junsei | 24165-3306 | 100g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
90 | ammonium acetate | wako | 019-02835 | 500g | MSDS 포함 | ea | 1 | 시약류
91 | ICP Internal standard | Accustandard | AG-INT2-ASL-1 | 100 μg/ml, 100 mL | certification, MSDS포함 | ea | 1 | 시약류
92 | ICP standard | Accustandard | QCS-03-1 | 100 μg/ml, 100 mL | certification, MSDS포함 | ea | 1 | 시약류
93 | Custom pesticide Standard Set | Accustandard | S-102214-SET (3*1mL) | 25comb, 3x1mL/set, 1000ug/mL in acetone | certification, MSDS포함 | 3ea/SET | 4 | 시약류
94 | Benz[a]pyrene, (0.2mg/mL) (Anthracene) | Accustandard | Z-013-05 | 0.2mg/mL in methanol, 1mL | certification, MSDS포함 | ea | 4 | 시약류
95 | Pyrene-d10 (0.5mg/mL) | Accustandard | M-525-SS | 0.5mg/mL in acetone, 1mL | certification, MSDS포함 | ea | 2 | 시약류
96 | hexane 300 | Kanto | 4371-3B |  | MSDS 포함 | ea | 4 | 시약류
97 | Acetonitrile | Fisherbrand | A999-4 | 4 L | MSDS 포함 | ea | 4 | 시약류
98 | Methanol | Fisherbrand | A450-4 | 4 L | MSDS 포함 | ea | 4 | 시약류
99 | Methylene chloride (Dichloromethane) | Fisherbrand | D142-4 | Fisher, D142-4, 4L | MSDS 포함 | 4/box | 4 | 시약류
100 | custom pesticide mix2 | Accustandard | S-4766B-2 | 100 μg/ml, 1mLx2 | certification, MSDS포함 | 2x1 ml | 5 | 시약류
101 | 40mL amber foam-packed VOA vials | QEC | 1122-40mlF | 40mL |  | 72ea/pk | 1 | 초자류
102 | Vial “EPA”, Amber, 40㎖, Φ28×h095.0mm, Screw 24-400 | SciLab® | SL.Vi1279 | 40mL |  | 100ea/pk | 1 | 초자류
103 | 실험용 불소수지코트 팔토시 | AS ONE | 1-7711-01(CS-MLA1) | 입수 1쌍 / 전장 400mm |  | ea | 5 | 초자류
104 | supreno 니트릴 장갑(M) | Ansell | 93743080 | M, 100ea/pk |  | pk | 5 | 초자류
105 | supreno 니트릴 장갑(S) | Ansell | 93743070 | S, 100ea/pk |  | pk | 5 | 초자류
106 | Non-stick liner O-ring | Agilent | 5188-5365 | 10/pk |  | pk | 3 | 초자류
107 | PUMP TUBE PHARMED ORN/YEL | BLTEC | FMT-3748-05 | 3ea/pk |  | pk | 10 | 초자류
108 | PUMP TUBE PHARMED PUR/PUR | BLTEC | FMT-3748-15 | 3ea/pk |  | pk | 5 | 초자류
109 | PUMP TUBE ACIDFLEX BLU/BLU | BLTEC | 188-0133-13 | 12ea/pk |  | pk | 4 | 초자류
110 | PUMP TUBE, FLW RTD, PUR/BLK | BLTEC | 178-3748-16 | 12ea/pk |  | pk | 3 | 초자류
111 | Solvent exhaust filter (폐액용 안전캡) | 그린텍 | GTC-C001 |  |  | ea | 6 | 초자류
112 | PerkinElmer Nichel Sampler Cone | PerkinElmer | W1033612 |  |  | ea | 1 | 초자류
113 | PerkinElmer Nichel Skimmer Cone | PerkinElmer | W1026356 |  |  | ea | 1 | 초자류
114 | PerkinElmer Hyper Skimmer Cone | PerkinElmer | W1033995 |  |  | ea | 1 | 초자류
115 | Graduated jumbo bulb 3ml | 고려에이스 | KA.B90-200G | 3ml |  | 500/pk | 2 | 초자류
116 | Long Path Cuvette, Quartz, 50 mm PL, 17.5 mL, UV | SHIMADZU | 220-92910-23 | 50 mm |  | ea | 5 | 초자류
117 | Starna spectrophotometer Cells 1/Q/10 | STARNA | S18-77-016(1-Q-10) | 10 mm | STARNA 정품 | ea | 1 | 초자류
118 | 실험용 카트 | 열린세상 | Y-201G | 665X455X820 (mm) |  | ea | 3 | 초자류
119 | PP 시험관 랙 | bel-art | BA.18745-0000 | 24.6 x 10.4 x 6.4 (cm) |  | ea | 2 | 초자류
120 | 폐액통 안전캡 | Scat | 307500 | S60/61, Universal |  | ea | 1 | 초자류
121 | 폐액통 배기필터 | Scat | 490336 | size M, V 3.0, economy pack, ,with splash guard and change indicator, 2 ea/pk |  | pk | 1 | 초자류
122 | 초자보관함 | 로티홈시스 |  | 560 x 400 x 270 (mm), 덮개 포함 |  | ea | 2 | 초자류
123 | combustion tube toc/tnb | analytikjena | 402-890.134 | o.d. 16mm, quartz |  | ea | 3 | 초자류
124 | halogen absorber filling for halogen absorber u-tube | analytikjena | 402-810.050 | i.d. 11mm |  | ea | 2 | 초자류
125 | set of tc prefilter and water trap | analytikjena | 402-881.245 | for jena toc |  | ea | 2 | 초자류
126 | special catalyst platinum | analytikjena | 402-810.048 | 20g |  | ea | 2 | 초자류
127 | aqua max-r.o membrane pack | 영인크로매스 | 3101333502 |  |  | ea | 1 | 초자류
128 | aqua max-r.o post pack | 영인크로매스 | 3101333522 |  |  | ea | 2 | 초자류
129 | aqua max-r.o pre pack | 영인크로매스 | 3101333512 |  |  | ea | 2 | 초자류
130 | aqua max-ultra pack 1&2 | 영인크로매스 | 3501012070 |  |  | ea | 1 | 초자류
131 | 탁상용 온습도계 | testo | testo-622 |  |  | ea | 3 | 초자류
132 | 냄새여지, 500/pk | 탑트레이딩이엔지 | 001-1004 | 500/pk |  | ea | 10 | 초자류
133 | 코마스크 | 탑트레이딩이엔지 | 001-1001 | 100/pk |  | ea | 20 | 초자류
134 | Polyester Bag | OMI | PK005-N-003(O) | 3L, polyester, 300/box |  | ea | 18 | 초자류
135 | 냄새봉지용 마개 | 탑트레이딩이엔지 | 001-1002 | 100ea/pk |  | ea | 3 | 초자류
136 | 고용량 멀티탭 | 현대일렉트릭 |  | 6구, 1.5m, 최대허용 4000w | 과부하,합선,누전 차단기능 | ea | 5 | 초자류
137 | 고용량 멀티탭 | 현대일렉트릭 |  | 6구, 3m, 최대허용 4000w | 과부하,합선,누전 차단기능 | ea | 3 | 초자류
138 | 멀티탭 안전커버 | 현대일렉트릭 | HSC-1 | 4개입 |  | ea | 5 | 초자류
139 | 삼각대가방 | ambitful |  | 소형, 외부크기 75*25*27cm |  | ea | 4 | 초자류
140 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column | WATERS | 186002350 | 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm |  | ea | 1 | 초자류
141 | ACQUITY UPLC BEH C8 VanGuard Pre-column | WATERS | 186003978 | 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk |  | ea | 1 | 초자류
142 | 공학용 계산기 | CASIO | fx-570ES PLUS-2 | 표준용, 161.5 × 77 × 13.8mm |  | ea | 2 | 초자류
143 | Scion Triple Filter | Sicon | F758476(632) | BRF0301 |  | ea | 2 | 초자류
144 | 안전안경 | 나비엠알오 | NV-90960 |  |  | ea | 20 | 초자류
145 | 출장용 차양버킷햇 | 아이더 safety | AM304151259114 | 색상, 사이즈 추후 협의 |  | ea | 8 | 초자류
146 | 초자세척용 솔(보틀클리너) | 3M | K12708522 | 5×32.3×4 |  | ea | 5 | 초자류
147 | 초자세척용 수세미(제로스크래치 스폰지 수세미) | 3M | K13891322 | 110×71.5×30 |  | ea | 5 | 초자류
148 | 출장용 체어 | 브리즈문 | comfort ground chair | tan beige |  | ea | 6 | 초자류
149 | 출장용 체어 | 레토지엠에스 | LCP-CL06 | khaki |  | ea | 6 | 초자류
150 | 안전모 | K2 Safety | KHM-002 |  |  | ea | 8 | 초자류
151 | 안전모 스웻내피 | K2 Safety | IUS25909 |  |  | ea | 8 | 초자류
152 | 안전모 차양막 | K2 Safety | IUS26932 |  |  | ea | 8 | 초자류
153 | 안전모 귀덮개 | K2 Safety | IUW25901 |  |  | ea | 8 | 초자류
154 | 쿨링 벤틸넥마스크 | EIDER Safety | HUS25903 |  |  | ea | 8 | 초자류
155 | 쿨링 PCM넥밴드 | EIDER Safety | HUS25905 |  |  | ea | 8 | 초자류
156 | 무릎보호대 | K2 Safety | IUA24904 |  |  | ea | 8 | 초자류
157 | 출장용 안전화 | K2 Safety | K2-97 | 5인치, 다이얼, 논슬립, 네이비 |  | ea | 4 | 초자류
158 | 실험실 위생용 vacuum cleaner | iRoom | ECO PRO M9 | 거치대 패키지 BLDC모터, 250w |  | ea | 1 | 초자류
159 | 불연 탄소섬유 (방염포) | BWF | 모델명: SFO 302-5 상품코드: K06685918 | 두께 3mm, 폭 1000mm, 길이 5m |  | ea | 1 | 초자류
160 | Tenax TA | Markes international (유통사: ITC21) | 35/60 mesh, stainless steel tubes, conditioned/capped, pk 10, C1-AAXX-5003 | 10/pk |  | ea | 1 | 초자류
161 | GC/MS 컬럼 | SCION | SC32128 SCION-1MS | 60m 0.25mm 1um |  | ea | 1 | 초자류
162 | 시료 보온 핫팩 | 마이핫 | 160g | 100ea/pk |  | pk | 1 | 초자류
163 | 여과장치 전용 진공펌프(740mmHG/60Lpm) | 위젠 | HJD260V | 저진동,저소음 최고RPM 1750 |  | ea | 1 | 초자류
164 | ED WIPES PLUS 환경소독티슈 | 동아참메드 | ED WIPES PLUS 환경소독티슈 |  |  | ea | 20 | 초자류
165 | Plastic Cart | iNexus | 30-01409-06 (DK201A) | 705×447×823 mm | 2단 | ea | 1 | 초자류
166 | 가열식 자력 교반기 | Mtops | MS300HS |  |  | ea | 1 | 초자류
167 | 빗자루&쓰레받기 | 큐어라이프 | 4792846094 | 쓰리잘비 기본형 세트 (빗자루&쓰레받기) |  | set | 2 | 초자류
168 | 필터 홀더 깔때기 | CUAD | 43301020, KP-47U | 300 ml |  | ea | 3 | 초자류
169 | 콜로니 계수용 펜 | cole-parmer | C23-147-150 (3133) | 3133 |  | ea | 1 | 초자류
170 | 콜로니 계수용 펜 Cartridge | cole-parmer | C23-147-200 (3135) | 3155 |  | ea | 3 | 초자류
171 | Eppendorf Reference® 2 | Eppendorf | 4924000118 | 1-10 mL | 교정성적서 포함 | ea | 1 | 초자류
172 | Eppendorf Reference® 2 | Eppendorf | 4924000088 | 100-1000 µL | 교정성적서 포함 | ea | 3 | 초자류
173 | Eppendorf Reference® 2 | Eppendorf | 4924000053 | 10 – 100 µL, | 교정성적서 포함 | ea | 1 | 초자류
174 | epT.I.P.S.® Reload용 epT.I.P.S.® Box 2.0 | Eppendorf | 30076257 | 1,000 – 1,250 µL |  | ea | 3 | 초자류
175 | Eppendorf epT.I.P.S.® Reloads | Eppendorf | 0030073479 | 50-1000 uL |  | (96tips/tary)x10tray | 1 | 초자류
176 | 온도계 | Testo | 905-T1 |  | 교정성적서 포함 | ea | 2 | 초자류
177 | 톨 비이커 | PYREX | Py.1015.10D | 150 mL |  | 10ea/pk | 1 | 초자류
178 | 초자세척용 고무장갑 | 크린랩 | 소 | 210×340 |  | 10ea/pk | 1 | 초자류
179 | 알코올 유리제 온도계 | 큐사이언스 | AL-50유리막대온도계(상품번호:11929642666) |  | 검교정 성적서 포함 | ea | 4 | 초자류
180 | 스테인리스 꽃삽 | 나비엠알오 | K19455155 |  |  | ea | 2 | 초자류
181 | 일회용주사기 5ml 무침 | 한국백신 | 03738 | 5 ml, 무침 |  | 100ea/box | 5 | 초자류
182 | 일회용주사기 10ml 무침 | 한국백신 | 03742 | 10 ml, 무침 |  | 101ea/box | 5 | 초자류
183 | 시린지 필터(0.45) | 현대마이크로 | SD25P045N | 0.45㎛, 25mm, 비멸균, 100ea/pack |  | pack | 2 | 초자류
184 | 40 ml 갈색바이알 | FUTECS Co.,LTD | SAF-275095 | 40ml, amber vial, 27.5*95mm, 24-700, screw top |  | 100/pk | 3 | 초자류
185 | 40 ml 갈색바이알(뚜껑) | FUTECS Co.,LTD | BNN-2400 | Screw cap, Nature PTFE/Nature Sil Septa, Black, w/o hole, 22x3mm, 24mm |  | 100/pk | 10 | 초자류
186 | 플라스틱 시험관랙 | 고려에이스 | KA.11-39E | 내경 30 mm, 21 hole |  | ea | 10 | 초자류
187 | Column Nuts(Connects Capillary Column to Adaptor) | perkin elmer | 9903392 | 1 ⁄ 16 inch |  | 5pkg | 2 | 초자류
188 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-19 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk, YEL/BLU |  | pk | 1 | 초자류
189 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-14 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk, GRN/GRN |  | pk | 1 | 초자류
190 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-12 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk,YE/L/YEL |  | pk | 1 | 초자류
191 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-10 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk,RED/RED |  | pk | 1 | 초자류
192 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-09 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk,WHT/WHT |  | pk | 1 | 초자류
193 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-08 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk, ORN/ORN |  | pk | 1 | 초자류
194 | PUMP TUBE-FLOW | BLTEC | 178-3748-05 | PUMP TUBE, FLW RTD, 12ea/pk,ORN/YEL |  | pk | 1 | 초자류
195 | Reagent Tube | BLTEC | 178-4061-01 | - |  | ea | 12 | 초자류
196 | 2mL Screw Top Vials | Agilent | 5182-0716 | 2mL, Brown |  | 100/PK | 3 | 초자류
197 | 알콜스왑 | 에프에이 | 이올스왑 | 에탄올이 흡착되어 있는 백색의 부직포 |  | 100/pk | 5 | 초자류
198 | 3M 스카치 박스테이프 투명 90m | 3M | 1011286 | 48mm X 90m |  | ea | 10 | 초자류
199 | 5B 여지 | ADVANTEC | TY5B-150 | 150mm, 4um |  | 100/pk | 10 | 초자류
200 | 실험실 각티슈 | 모나리자 | 모나리자 FT 250매*3입 (S) | 가로 213mm x 세로 217mm, 2겹 |  | 250매 x 3개 | 5 | 초자류
201 | Agilent_2mL, Blue Screw Cap, PTFE/red silicone septa, Certification | Agilent | 5182-0717 |  |  | 100/pk | 5 | 초자류
202 | 불소수지코트 팔토시 | AS ONE | A1900-00 (메이커품번=1-7476-11) | 화이트, 400mm |  | 켤레 | 4 | 초자류
203 | 마이크로플렉스 수프레노 | ANSELL | 93-743-L | L |  | ea (100장/pk) | 1 | 초자류
204 | 마이크로플렉스 수프레노 | ANSELL | 93-743-M | M |  | ea (100장/pk) | 5 | 초자류
205 | 마이크로플렉스 수프레노 | ANSELL | 93-743-S | S |  | ea (100장/pk) | 5 | 초자류
206 | 마이크로플렉스 수프레노 | ANSELL | 93-743-XS | XS |  | ea (100장/pk) | 5 | 초자류
207 | 니트릴 네오프렌재질 일회용 고무장갑, L | ANSELL | 93-260-L | L |  | ea (50장/pk) | 2 | 초자류
208 | 니트릴 네오프렌재질 일회용 고무장갑, M | ANSELL | 93-260-M | M |  | ea (50장/pk) | 1 | 초자류
209 | 니트릴 네오프렌재질 일회용 고무장갑, S | ANSELL | 93-260-S | S |  | ea (50장/pk) | 5 | 초자류
210 | 니트릴 네오프렌재질 일회용 고무장갑, XS | ANSELL | 93-260 | XS |  | ea (50장/pk) | 3 | 초자류
211 | 수은건전지 | 파나소닉 | CR2450 | CR2450 리튬건전지 도시바 무라타 디아이플러스 |  | ea | 5 | 초자류
212 | 수은건전지 | 파나소닉 | LR44 | 파나소닉 LR44 (A76) 알카라인 건전지 (10알) |  | 10개입/box | 1 | 초자류
213 | 킴테크 (사이언스 와이퍼 중형) | 유한킴벌리 | 41117 | 중형 |  | 30카톤/box | 1 | 초자류
214 | 와이프올 L25 와이퍼 에어포켓 와이퍼 대형 100매 | 유한킴벌리 | 41703 | 325x430mm |  | 6카톤/box | 2 | 초자류
215 | 와이프올 X70 와이퍼 대형 152매 | 유한킴벌리 | 42314 | 320x430mm |  | ea | 3 | 초자류
216 | 3M 장갑 슈퍼그립200 | 3M |  | L, 회색 |  | 10켤레 | 1 | 초자류
217 | Super Spe-ed Cartridges | applied seperation | 5115 | 5g/35mL |  | 20/Pk | 2 | 초자류
218 | DURAN 테프론콕크 분액깔대기 1L, 29/32 | DURAN | CUOF0151D-1000P | 1L |  | ea | 2 | 초자류
219 | 실험용 알카라인 건전지 | 에너자이저 | AAA | 알카라인, AAA |  | 24개입x2 | 2 | 초자류
220 | 실험용 알카라인 건전지 | 에너자이저 | AA | 알카라인, AA |  | 24개입x2 | 2 | 초자류
221 | 실험대 정리 물티슈 | 배배숲 | 베베숲 시그니처 블루 에코 70매 캡 | 70매/팩 |  | 10팩/box | 3 | 초자류
222 | (실험용) 롯데 은박컵 | 롯데이라이프 |  | 87x61x67(mm) |  | 10ea/Pk | 100 | 초자류
223 | Capillary Injector Nut | PerkinElmer | N6552084 | 590/690 capillary injector parts |  | ea | 2 | 초자류
224 | Graphite/Vespel Capillary Column Ferrules | PerkinElmer | 09920104 |  |  | 10/pk | 1 | 초자류
225 | O-Ring | PerkinElmer | N9302783 | 2mm |  | 10/pk | 1 | 초자류
226 | Sep-Pak Florisil 20cc Cartridge,5g | Waters | WAT043370 | Sep-Pak Florisil 20 cc Vac Cartridge, 5 g Sorbent per Cartridge, 50 - 200 µm, 20/pk |  | 20/pk | 2 | 초자류
227 | Sep-Pak Florisil 6cc Cartridge, 1g | Waters | WAT043390 | Sep-Pak Florisil 6 cc Vac Cartridge, 1 g Sorbent per Cartridge, 50 - 200 µm, 30/pk |  | 30/pk | 2 | 초자류
228 | Sep-Pak Florisil 6cc Cartridge, 500mg | Waters | 186004616 | Certified Sep-Pak Silica 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm, 30/pk |  | 30/pk | 2 | 초자류
229 | NH2 cartriges | Phenomenex | 8B-S009-JCH | 1g/6mL |  | 30/pk | 1 | 초자류
230 | 스크류 캡 | QEC | 1M24-414BS | ST2060.125"(3mm) thick Natural PTFE/Clear Silicone. Ultra LOW#BLEED,Inserted into White 24-414 screw cap |  | 100/pack | 3 | 초자류
231 | Septa for 40ml Vials Precleaned | Agilent | 5183-4743 | 1PK(72EA) |  | 1PK(72EA) | 1 | 초자류
232 | Headspace Screw Vial | Shimadzu | 226-84510-01 | 20mL, 18mm, Clear glass, Rounded Bottom Screw Vial |  | 100/PK | 2 | 초자류
233 | Headspace Screw Cap | Shimadzu | 227-34151-01 | 18mm, Screw Magnetic Cap, Silicone/PTFE |  | 100/PK | 2 | 초자류
234 | 시린지 필터 | Whatman | 9911-1302 | wahtman Uniflo™, syringe filter, Disposable Non-sterile syringe filter, Diameter 13mm with polypropylene Housing, pore size 0.2 ㎛ |  | 500/pk | 1 | 초자류
235 | 2ml vial 갈색 | Waters | 600000669CV | LCMS certified, Ambr, screw-top kitpack, aprx 100 |  | 100/pk | 3 | 초자류
236 | 실험실 상비 의약외품 (밴드) | (주)대일화학공업 | B809366984 | 대일밴드뉴 표준형 일반밴드 20매 |  | 20매/pk | 10 | 초자류
237 | 실험실 상비 구급상자 | 일진약품 | 12099058696 | 일진약품 SP-1호 구급함 구급 상자 풀세트 상비 미니 응급 키트 용품 20종 세트 |  | set | 1 | 초자류
238 | 실험대 매트(DESK MAT) | 나비엠알오 | 8-5361-01 | 14-203A, 실험실 매트 760mmx4.6mx0.91mm |  | ea | 1 | 초자류
239 | 스카치 투명 양면테이프 리필 | 3M | 017R | K22661378, 8.4mm×8M |  | 10ea/pk | 1 | 초자류
240 | 스카치 투명 양면테이프 디스펜서 | 3M | 017D | K22661389, 8.4mm×8M |  | 10ea/pk | 1 | 초자류
241 | 스카치 폼 양면 테이프 | 3M | #1120 | K01369766, 12x2 |  | ea | 5 | 초자류
242 | 스카치 폼 양면 테이프 | 3M | #1215 | K01369846, 24x1.5 |  | ea | 5 | 초자류
243 | 제로스크래치 스폰지 수세미 | 3M | K13891322 | K13891322, 110×71.5×30 |  | 2/pk | 5 | 초자류
244 | 고무장갑 | 3M | K01381104 | K01381104, S, 200x310, 1켤레 |  | ea | 2 | 초자류
245 | Quantitative filter paper, ashless, grade 40 | whatman | 9892-128 | Grade 40, 125 mm |  | 1000/pk | 1 | 초자류
246 | ALUMINA INJECTOR 2.0 MM STD. AVIO | 퍼킨엘머코리아 | N0791183 |  |  | ea | 1 | 초자류
247 | O-RING KIT FOR ADJUSTABLE TORCH | 퍼킨엘머코리아 | N0790437 |  |  | ea | 1 | 초자류
248 | High Recovery Vials & Inserts | Agilent | 5188-6592 |  |  | 100/pk | 1 | 초자류
249 | 4ML Autosampler Vial, 100 Pack HPLC/GC Vials 9-425 Lab Amber Vials Sample Vial Screw Cap Writing Patch Red PTFE & White Silicone Septa for LC Stamper | ‎ESHATO | ‎ES-APVL-001 |  |  | 100/pk | 3 | 초자류
※ 내역의 물품이 기타 사유로 부득이 납품기한 내 납품이 불가한 경우, 내역의 제품보다 동등 이상의 제품을 대체 납품하여야 하며, 대체품 또한 수요기관의 승인을 득한 후 납품할 수 있음 ※ 계약 상대자는 「산업안전보건법」 제111조에 따라 해당 화학물질(시약)에 대해서는 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 제공하여야 함. ※ 구입 물품의 유효기간은 납품일 기준 최소 12개월(단, 유효기간 12개월 이하인 경우는 유효기간의 1/2) 이상인 제품을 계약체결일로부터 60일 이내에 경기도보건환경연구원북부지원에 납품하여야 함