## 물품구매내역 및 산출기초조사서
물품구매내역 및 산출기초조사서[2026년 원료축산물 검사 재료 구입(2차)]
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량
계 | 75종 |  |  | 608
1 | vial(amber) | wordwideGlassResources 1.8mL, 0010203CMS, 100/pk, 10203 | pk | 30
2 | Shimadzu LC MS standard sample(tunning solution) | Shimadzu, standard sample for LC MS, 200ml, PN 225-14122-01 | ea | 1
3 | Shimadzu column | Shim-pack GIST, 2μm C18, 2.1x100mm, PN 227-30001-04 | ea | 2
4 | bekolut (NaCl 1g) | Bekolut salt-kit-AC, PN SK-AC18-050, 1g NaCl, 50ea/pk | pk | 5
5 | ISOLUTE column adapter | PE adaptor, 1,3,6 mL columns, PN 120-1101, 10ea/pk | pk | 2
6 | APH(Active preheater) | Waters, ASSY, APH, SST.004 ID X 12.5LG, GASKET, P/N 279003770 | ea | 2
7 | eppendorf Multipette E3x 전자디스펜서 | eppendorf Multipette E3/E3x 전자디스펜서 cat.4987000029 | ea | 1
8 | eppendorf Combitips advanced 디스펜서용 Tip 5ml | eppendorf Combitips advanced 디스펜서용 Tip 5ml, cat.0030089456 | pk | 2
9 | combitips advanced box 2.0 cat.0030089952 | eppendorf combitips advanced box 2.0 cat.0030089952 | ea | 2
10 | CHROMagar E.coli O157 | 50 plate, JS-PMC 105-50 | box | 1
11 | AnaeroGen | AN0025A, 2.5L, 10ea/pk | box | 2
12 | Bactoscan Bacterial Control Sample | 60102995, Bacterial Control Sample (12*100mg) for BactoScan™ Storage: Below – 15 °C N | box | 2
13 | Bactoscan Enzyme 50 | Foss korea, 556746, bactoscan용, 15ml*36ea/box | box | 1
14 | Milkoscan FTIR Equalizer | Foss korea, 1010883, Combi용, 37ML*6bt/box | box | 1
15 | Fossomatic Reagent Dye | Foss korea, 60064905, Combi용, 1000ml | bt | 1
16 | Serial Dilution pipet(Fixed volume pipet, 1ml) | Fixed Volume pipet, 1ml r-ray irradiated 100/box, JS-023 | box | 6
17 | zinc acetate dihydrate | WAKO, 98%, 267-00235, CAS No. 5970-45-6 | 500g | 1
18 | D-(-)-Fructose | Sigma-Aldrich, 99%, 47739-250G-F, CAS No. 57-48-7 | 250g | 1
19 | D-(+)-Glucose | Sigma-Aldrich, 97.5-102%, 16301-250G, CAS No. 14431-43-7 | 250g | 1
20 | sucrose | Sigma-Aldrich, 99.5%, 84097-250G, CAS No. 57-50-1 | 250g | 1
21 | D-lactose monohydrate | Sigma-Aldrich, 99%, 61339-25G, CAS No. 64044-51-5 | 25g | 1
22 | Maltose | Sigma-Aldrich, 99%, M5885-100G, CAS No. 6363-53-7 | 100g | 1
23 | sulfuric acid 5M | code: J/8400/PB17( lot:2215443), 2.5L | ea | 3
24 | 토치 라이터 | LANGS 랑스 가스 토치 라이터 가스충전식 SY - 700 | 1ea | 2
25 | Glass Powder Funnel | LukeGL, L2130/04M, Top od Φ80mm, Stem od Φ18mm, F07-52-870 | 1ea | 2
26 | 각형스테인리스 트레이 | 외치수(㎜) : 199×140×18 / 바닥 치수(㎜) : 175×115, 4-5309-01 | 1ea | 2
27 | Round Tip Tweezer | rubis, RU-2A-SA, T14-33-102 ,120mm | 1ea | 2
28 | 멸균 위생장갑 | 고려양행 멸균 폴리글러브 1매포장 200매 일회용 비닐장갑 위생장갑 | box | 5
29 | 2분할 패트리디쉬 | SPL10092 2분할 페트리디쉬 Bi-Petri dish 높이 2.7mm 500/box | box | 3
30 | 소독용 에탄올 | 그린제약 그린 소독용 에탄올 1L /20개입 | box | 5
31 | 스테인레스 위생용기 | ㈜대한과학, Square Can, 125×125×h75mm | ea | 2
32 | 실험실 시료 운반용 소형 이동 정리대 | INVALLNING 인발닝트롤리, 수납함용 화이트, 68x39cm | ea | 3
33 | 실험실 파일꽂이 | KUGGIS 쿠기스 파일꽂이, 화이트 /2ea | ea | 3
34 | 아크릴 칸막이(대형) | 불투명 아크릴칸막이 PS 3T / 700*450 / 사각소형받침대2개 | ea | 1
35 | 아크릴 칸막이(소형) | 불투명 아크릴칸막이 PS 3T / 600*450 / 사각소형받침대2개 | ea | 1
36 | 핸드크림 | 닥터자르트 세라마이딘 핸드크림 100ml | ea | 30
37 | 실험실복(플리스 재킷) | S.C.R.U.B.S. Unisex Fleece Jacket ZF040, Black(s-3, m-3), pewer(xs-1), navy(s-2), lie ceil(xs-2, m-1), cocoa(xs-1) | ea | 13
38 | 실험실복(자켓) | S.C.R.U.B.S. UNISex round neck Jacket #Z1032 navy(s-6) | ea | 6
39 | 실험실 안전화 | 클래식 라인드 오버퍼프 클로그 (Black(230-1 ,240-3 ,250-1 ,260-1, 270-2), white(240-3, 250-1,270-1)) | ea | 13
40 | 시료 믹서기 | 닌자 블렌더 믹서기 뉴트리플러스 소형 다용도 BN300KR | ea | 1
41 | 믹서기 칼날 | 닌자 블렌더 믹서기 뉴트리플러스 소형 다용도 BN300KR 칼날 | ea | 5
42 | 실험실복(팬츠) | Acmeci 실험복 팬츠(사이즈 및 색상 추후 협의) | ea | 17
43 | 실험실복(탑) | Acmeci 실험복 탑(사이즈 및 색상 추후 협의) | ea | 17
44 | 실험실복(가디건) | Acmeci 실험실 가디건(사이즈 및 색상 추후 협의) | ea | 13
45 | 실험실복(상하의) | Acmeci 스크럽 상하의set(사이즈 및 색상 추후 협의) | ea | 1
46 | 실험실복(앞지퍼형) | 굿유니폼 [앞지퍼형] 레오264 뉴얼라이브원단 navy 상-66(1), 하-55(1) | ea | 2
47 | 피펫거치대 | GILSON single pipette holder F161406 | ea | 6
48 | 스파츌라 | 실리팟 실리콘 스파츌라 소 4734214970 | ea | 10
49 | 세척솔 | 올댓팩토리 스펀지 컵세척 브러쉬 대형-2 소형-4 | ea | 6
50 | 싱크대 소모품 | 싱크대 플라스틱 거름망 소형 | ea | 10
51 | 멸균기 메쉬망 | Hirayama auto clave HV-110 메쉬망 | ea | 2
52 | 디스펜서분주기 | BRAND 아날로그 디스펜서분주기 1-10ml, 4600140, without Recirculation Valve | ea | 2
53 | 진공실리콘튜브 | Korea Ace Scientific Vacuum Silicone Tubings KA22-60 7호 10m/1box | box | 1
54 | 물걸레 청소포 | L2혁명티슈 강력 청소물티슈 FC-200 30매/pk | pk | 50
55 | 물티슈 | 베베숲 생분해원단 시그니처 블루 에코 캡형 70매 10pk/box | box | 4
56 | 피펫팁(10ml,bulk) | eppendorf tips.,0030 000 765, 165mm, 2*100tips/pk | pk | 20
57 | 피펫팁(5ml,175mm, bulk) | eppendorf tips, 0030 000 650, 175 mm, 3*100tips/pk | pk | 20
58 | 피펫팁(10ml) filter tips | eppendorf tips. 0030 077 598. 100tips/pk | pk | 20
59 | OMK1-SC (NaCl 1g+MgSO4 4g) | Chromatific, OMK1-SC (Original) 4g MgSO4, 1g NaCl, Snap, 50/pk | pk | 40
60 | PM3EN (25mg PSA, 25mg C18, 150mg MgSO4) | Chromatific, PM3EN 2mL - 25mg PSA, 25mg C18, 150mg MgSO4, 100/pk | pk | 10
61 | Cleanup kit, 150mg MgSO4(anhydrous) | 25mg C18, 25mg PSA, 2mL, MS-9PA0204-S, 100ea/pk | pk | 10
62 | ANYCULTURE Cleanup Kits | C18 25mg, 2mL Snap Tube, ATIC-0250-S, 100/pk | pk | 2
63 | snap 튜브(50ml) | SPL, 50650, 500/box | box | 10
64 | 와이프올(대형) | 유한킴벌리, 300/box, 41702 (구 41300) | box | 5
65 | 수세미 | 넬리 내츄럴키친수세미 2pcs/ea | ea | 15
66 | 세정물티슈 | 쿼시 올인원 청소 세정롤티슈 200매/통 | 통 | 10
67 | petri dish | SPL, 10090,10/sleeve,500/case | case | 5
68 | Positive Multiplex Detection Kit | PowerChek™ Salmonella Triplex Real-time PCR Kit (S.spp., S.enteritidis, S.typhimurium), VR0152, 48T | Kit | 1
69 | GF+hydrophilic PTFE 13mm 0.22um | 100/bt, D13PTH0022HP | bt | 70
70 | Syringe filter | Agela Hydrophilic PTFE filter, 0.22um, 13mm, AS081320-19-10, 100ea/pk, 10pk/box | box | 10
71 | vial(PP) | 2ml screw top PP vial, 100/pk AVP09102C | PK | 10
72 | vial(Clear) | Agilent Technologies. Part Number: 5182-0715, vial, screw top, clear, write-on spot, certified, 100/pk | pk | 10
73 | screw top cap, pre-slit | 2ml screw top cap, 100/pk ABC0902P | pk | 26
74 | microtube rack | cat no. 61080, 5*16(80 holes) | pk | 1
75 | weighing dish | cat no. 99010, white, square, 77*77*24.80(mm), 500ea/pk | pk | 3