## 구매목록_시약
구매목록
○건 명: 2026년 식품의약품연구부 하반기 시약초자류 구매
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 생활보건팀 | 식품분석팀 | 의약품분석팀 | 미생물팀 | 합계
197
시약-1 | 2-Phenylphenol | Sigmaaldrich, 45529-250MG | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-2 | Propylbenzene | Sigmaaldrich,82118-5ML | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-3 | Terephthalic acid | Sigmaaldrich,40818-100MG | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-4 | Thiabendazole | Sigmaaldrich,PHR1259-500MG | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-5 | Bisphenol A | Sigmaaldrich,42088-100MG | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-6 | Benzyl butyl phtalate | Sigma, 36927-250MG | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-7 | Germanium Plasma Emission Standard(ICP) | ICP-21W-1, AccuStandard | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-8 | oxalic acid dihydrate | Sigma, 247537(6153-56-6), 500g | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-9 | silver nitrate solution(0.1N) | Merck, 1.09081, 1L | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-10 | Ethyl alcohol, Pure | Sigmalaldrich, 459844, 1L | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-11 | ammonium hydroxide solution | Sigmaaldrich, 221228, 500mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-12 | ammonium iron(Ⅱ) sulfate hexahydrate | Sigma, 09719, 250g | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-13 | barium chloride dihydrate | Sigma, 217565, 500g | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-14 | ICP-OES & MP-AES Wavecal | Agilent, 6610030100, 500mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-15 | antimony (sb) standard | Agilent, 5190-8562, 100mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-16 | lead (pb) standard | Agilent ,5190-8475, 100mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-17 | murcury (Hg) standard | Agilent, 5190-8485, 100mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-18 | acetaldehyde solution | Supelco, CRM868095, 100 X 1.2 mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-19 | Instrument Calibration Standard 2 | Accustandard , PE-CAL2-ASL-1, 100mL | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-20 | cumene(isorophyl benzene) | Supelco, PHR1210-3X1.2ML | ea | 1 |  |  |  | 1
시약-21 | KCl 3 mol/L | Mettler toledo, 51343180, 25mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-22 | L-Cysteine | DAEJUNG, 2609-4425, 25 g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-23 | Wijs solution | Wako, 230-00945, 500mL | ea |  | 3 |  |  | 3
시약-24 | Potassium hexacyanoferrate(Ⅱ) trihydrate | Sigma-Aldrich, P3289-500G, 98.5-102.0% | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-25 | Zinc sulfate heptahydrate | Sigma-Aldrich, 221376-500G, 99% | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-26 | Crotonic acid | Sigma-Aldrich, 8.02650, 100g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-27 | Dextrose(D-(+)-Glucose) | Supelco, PHR1000, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-28 | Phenol | Sigma-Aldrich, 33517, 100g | set |  | 1 |  |  | 1
시약-29 | Benzo[a]pyrene | Supelco, 51968 | ea |  | 2 |  |  | 2
시약-30 | 굴분말(원소분석용) | KRISS, 108-04-004, 15g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-31 | 조제분유(원소분석용) | KRISS, 108-02-004, 15g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-32 | 배추분말(원소분석용) | KRISS, 108-05-014, 15g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-33 | 조제분유 (유기영양소 분석용) | KRISS, 108-02-003, 70g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-34 | 콩기름(다환방향족 탄화수소 분석용) | KRISS, 108-10-025, 34g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-35 | Aflatoxin G2 (CRM) (0.5 ㎍/mL) in acetonitrile | romer, 10006708, 1mL | ea |  | 2 |  |  | 2
시약-36 | Fumonision B1, B2 50ug/ml each | romer, 10003644, 1mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-37 | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 0.25 ug/mL each | romer, 10003657, 1m | ea |  | 2 |  |  | 2
시약-38 | U-[13C17]-Aflatoxin B1 (0.5 μg/mL)in acetonitrile | romer, 10002818, 1.2mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-39 | U-[13C17]-Aflatoxin B2 (0.5 μg/mL)in acetonitrile | romer, 10002819, 1.2mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-40 | U-[13C17]-Aflatoxin G1 (0.5 μg/mL)in acetonitrile | romer, 10002820, 1.2mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-41 | U-[13C17]-Aflatoxin G2 (0.5 μg/mL)in acetonitrile | romer, 10002822, 1.2mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-42 | 5-(Hydroxymethyl)furfural (HMF) | Supelco, 53407, 100mg | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-43 | Dehydroacetic acid | Sigma-Aldrich, PHR1582, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-44 | D-Lactose monohydrate | Sigma-Aldrich, 61339, 100g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-45 | D-Mannose | LGC, DRE-C14752300, 250mg | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-46 | Ethylparaben (Ethyl 4-hydroxybenzoate) | Supelco, PHR1011, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-47 | ginsenoside Rg1 | TRC, G387485, 25mg | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-48 | Indigo carmine (식용색소 청색 제2호) | Sigma-Aldrich, 73436, 25mg | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-49 | Instrument Calibration Standard 2 | Accustandard , PE-CAL2-ASL-1, 100mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-50 | Lactose | Supelco, PHR1025, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-51 | Methyl cis-13-docosenoate | Sigma-Aldrich, 45659, 1mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-52 | Methyl linolenate | TRC, M315700, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-53 | Methyl Myristate | TRC, M227600, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-54 | Methyl stearate | Sigma-Aldrich, S5376, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-55 | Methylparaben(Methyl p-Hydroxybenzoate) | Sigma-Aldrich, PHR1012, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-56 | Patulin solution | Supelco, CRM46914, 1mL | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-57 | Sodium cyclamate | Supelco, PHR3740, 500 mg | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-58 | Sorbic acid | Supelco, PHR1367, 1g | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-59 | Tartrazine (식용색소 황색 제4호) | Sigma-Aldrich, 03322, 25mg | ea |  | 1 |  |  | 1
시약-60 | Beclomethasone | CAS 4419-39-0, sc-210863, 25mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-61 | Beclomethasone 17-propionate | CAS 5534-18-9, sc-207317, 1mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-62 | Beclomethasone 21-Propionate | CAS 69224-79-9, sc-391561, 2.5mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-63 | Betamethasone 17-valerate | CAS 2152-44-5, B0515, 25mg, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-64 | Betamethasone 21-valerate | CAS 2240-28-0, B1055000, 15mg, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-65 | Flurandrenolide | CAS 1524-88-5, sc-228130, 2.5mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-66 | Mometasone Furoate | CAS 83919-23-7, sc-211919, 10mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-67 | Triamcinolone 16,21-Diacetate | CAS 67-78-7, sc-474800, 25mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-68 | 6α-methylprednisolone aceponate | CAS 86401-95-8, TRC-M325725, 25mg, TRC | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-69 | Dichlorisone acetate | CAS 79-61-8, sc-234576, 5mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-70 | Fluticasone Furoate | CAS 397864-44-7, sc-489897, 5mg, santa cruz | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-71 | Anion Standard - Chloride | CAS 16887-00-6, IC-CL-10X-1, 100mL, accustandard | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-72 | Anion Standard - Fluoride | CAS 16984-48-8, IC-F-10X-1, 100mL, accustandard | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-73 | N-nitrosodimethylamine(NDMA) | CAS 62-75-9, APP-9-149-M-10X, 1mL, accustandard | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-74 | Diphenhydramine | CAS 58-73-1, CIAH99F8E7BB, 5g, LLC(sigmaaldrich) | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-75 | Silicon ICP standard | 1.70386, 100ml, supelco | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-76 | Sodium fluoride | CAS 7681-49-4, 201154, 5g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-77 | Tetradecane | CAS 629-59-4, 87139, 5mL, supelco | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-78 | Ethyl alcohol, Pure | CAS 64-17-5, 459836, 100mL, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-79 | Benzalkonium chloride | CAS 63449-41-2, 12060, 100g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-80 | Hydrochlorothiazide | CAS 58-93-5, PHR1032, 1g, supelco | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-81 | Ubidecarenone | CAS 303-98-0, PHR1929, 500mg, supelco | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-82 | Lercanidipine hydrochloride | CAS 132866-11-6, L6668, 10mg, sigmaaldrich | ea |  |  | 2 |  | 2
시약-83 | Chlorthalidone | CAS 77-36-1, PHR3404, 400mg, supelco | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-84 | N,N'-Diphenylbenzidine | CAS 531-91-9, D205206, 10g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-85 | Ammonium acetate | CAS 631-61-8, A1542, 500g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-86 | Potassium chromate | CAS 7789-00-6, 216615, 100g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-87 | Acetylacetone | CAS 123-54-6, P7754, 100mL, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-88 | congo red | CAS 573-58-0, C6767, 25g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-89 | methyl red | CAS 493-52-7, 250198, 25g, sigmaaldrich | ea |  |  | 1 |  | 1
시약-90 | Clostridium perfringens ATCC 12916 | KWIK-STIK™, 0123K, 6 packs/ea, 유효기간 1년 이상 | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-91 | Vibrio paraheamolyticus ATCC 17802 | KWIK-STIK™, 0818K, 6 packs/ea, 유효기간 1년 이상 | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-92 | Vibrio vulnificus ATCC 27562 | KWIK-STIK™, 01076K, 6 packs/ea, 유효기간 1년 이상 | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-93 | LYSINE DECARBOXYLASE BROTH (TAYLOR MIDIFICATION) | Oxoid, CM0308S, 100 tablets/pk | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-94 | BL Agar | MB cell, MB-B1380, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-95 | Campy Blood Free Agar Modified (MFDS) | MB cell, MB-C1070K, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-96 | Desoxycholate lactose Agar (DCLA) | Oxoid, CM1081, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-97 | D-Mannitol | MB cell, MB-4574, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-98 | Lactose | MB cell, MB-L6281, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-99 | L-Arginine | MB cell, MB-A4155, 100 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-100 | MYP (Mannitol Egg Yolk polymyxin) Agar | Oxoid, CM0929, 500 g | ea |  |  |  | 3 | 3
시약-101 | Nutrient Agar | Merck, 1.05450.0500, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-102 | PCA (Standard Plate Count Agar APHA) | Oxoid, CM0463B, 500 g | ea |  |  |  | 2 | 2
시약-103 | Peptone(Bacto Peptone) | BD Difco™, 211677, 500 g | pk |  |  |  | 1 | 1
시약-104 | Phenol Red broth | MB cell, MB-P1174, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-105 | Potassium dihydrogen phosphate | Wako, 166-04255, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-106 | Potato Dextrose Agar (PDA) | Oxoid, CM0139, 500 g | ea |  |  |  | 2 | 2
시약-107 | Raffinose | MB cell, MB-R6117, 100 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-108 | Reinforced Clostridial Medium | Oxoid, CM0149, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-109 | Yeast Extract | Oxoid, LP0021, 500 g | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-110 | QX Nitrogen cylinder (6) | QIAGEN, 929705, 6 ea/box | ea |  |  |  | 2 | 2
시약-111 | Viral RNA mini kit | QIAGEN, 52904, 1 box | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-112 | DNA remover | Kogenebiotech, CL0001, 500 mL | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-113 | Glycerol Supplement | MB cell, MB-G1821, 50 mL | ea |  |  |  | 2 | 2
시약-114 | GS buffer | MB cell, MB-G0720, 1 L | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-115 | Immersion oil | Merck, 1.04699.0100, 100 mL | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-116 | Methyl red 시약 | 덕산, 1506, 500 mL | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-117 | pH buffer solution | Mettler toledo, 51302080, Rainbow II(3 * 10 sachets 20 mL) | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-118 | Tris-EDTA buffer solution | Sigma-Aldrich, 93283-100 mL | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-119 | Basic Fuchsin Solution | MB cell, MB-B2515, 5 mL | ea |  |  |  | 5 | 5
시약-120 | Egg Yolk Emulsion | MB cell, MB-E1864, 50 mL | ea |  |  |  | 5 | 5
시약-121 | MUP supplement | MB cell, MB-M3006, 5 mL | ea |  |  |  | 2 | 2
시약-122 | Phosphatidyl Inositiol Supplement | MB cell, MB-P0775, 1 vial | ea |  |  |  | 5 | 5
시약-123 | Campy Blood Free Agar Modified Supplement | MB cell, MB-C0722, 1 vial | ea |  |  |  | 5 | 5
시약-124 | Campylobacter Growth Supplement | MB cell, MB-C1850, 1 vial | ea |  |  |  | 5 | 5
시약-125 | CPC Agar Modified Supplement | MB cell, MB-C0814, 1 vial 유효기간2028년 6월 이후 | ea |  |  |  | 10 | 10
시약-126 | Fraser Listeria Broth Supplement B | MB cell, MB-F0803, 1 vial | ea |  |  |  | 5 | 5
시약-127 | Polymyxin B Supplement | MB cell, MB-P0816, 1 vial | ea |  |  |  | 20 | 20
시약-128 | API Campy | BIOMERIEUX, 20800, 12 strips, 유효기간 1년이상 | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-129 | Hippurate Test | MB cell, MB-88007, [30 tubes, 30 discs, 3.5 mL reagent/pk], 유효기간 1년이상 | ea |  |  |  | 1 | 1
시약-130 | Coagustaph | Hardy diagnostics, Z003, 6 * 3 mL | ea |  |  |  | 3 | 3
Note on B58: enterobacter hormaechei ATCC 700323 stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666
Note on B59: enterococcus casseliflavaus ATCC 700327 staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750

## 구매목록_초자
구매목록
○건 명: 2026년 식품의약품연구부 하반기 시약초자류 구매
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 생활보건팀 | 식품분석팀 | 의약품분석팀 | 미생물팀 | 합계
381
초자-1 | seaspray nebulizer(glass) U-series | Agilent, G-8010-60255 | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-2 | 가열 자력 교반기 C-MAG HS 10 | 00035814A0, IKA | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-3 | SmartSpatula | Chemglass, Cat No. 17221, 300/Box | box | 3 |  |  |  | 3
초자-4 | 실험용 특급 방진마스크 | Aer Pro QⅡ 특급 / AQ301S, 화이트, 10매 | ea | 20 |  |  |  | 20
초자-5 | Thermo Scientific Finnpipette Tips | Finntip 5mL, Non-Filtered, Non-sterile, Rack / Green, Case of 270, 9402070 | ea | 2 |  |  |  | 2
초자-6 | Thermo Scientific Finnpipette Tips | Finntip 10mL, Non-Filtered, Non-sterile, Rack / Red, Pack of 120, 9402180 | cs | 2 |  |  |  | 2
초자-7 | [Brand GmBH] 유기용매용 디지털 바틀 탑 디스펜서 (가변형) | Bottle-top dispensers Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, With Recirculation Valve, 5 ~ 50ml | pk | 1 |  |  |  | 1
초자-8 | [Brand GmBH] 유기용매용 디지털 바틀 탑 디스펜서 (가변형) | Bottle-top dispensers Dispensette® S Organicc, Digital, DE-M, With Recirculation Valve, 2.5 ~ 25ml | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-9 | [Brand GmBH]불산 및 고순도용 바틀 탑 디스펜서 | Bottle-top dispensers Dispensette® S Trace Analysis, Analog, DE-M, With Recirculation Valve, Platin-Iridium, 1~10ml | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-10 | 전처리실 청소용 세제 | 홈스타 뿌리는 곰팡이 싹 500ml 4개 | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-11 | [METTLER TOLEDO] Ink Ribbon (Set of 2 pcs) | (모델명: MT-MIR) | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-12 | 표준 스퀴브 피어형 분액깔때기 | SciLab, Funnel, sepa 500ml, 29/32, PTFE Cock Bore 2.5, SL.Fun2143 | ea | 6 |  |  |  | 6
초자-13 | 출장용 카트 박스 세트 | 플랫폼 카트 웨건 엔폴드 접이식 박스 세트(FW-99FBC+ECB SET), 베이지탄/탄, (추가옵션: 7.엔폴드박스, 탄) | pk | 1 |  |  |  | 1
초자-14 | KIMTECH KIMtex wipers | 300 x 350 mm, 50매/백. 10백/case | set | 1 |  |  |  | 1
초자-15 | 스카치브라이트 제로 스크래치 스펀지 수세미 | 10개입/pk | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-16 | 울트라웨이브 베이직로드 베셀 o-ring | 마일스톤에스앤티㈜, MKU010 | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-17 | 울트라웨이브 RACK | 마일스톤에스앤티㈜ UltraWAVE, 15홀 | cs | 1 |  |  |  | 1
초자-18 | 울트라웨이브 RACK | 마일스톤에스앤티㈜ UltraWAVE, 5홀 | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-19 | 고무 피펫 필러 | Pipet Filler, Natural Rubber, Flip-type, up to 100㎖, Red, DH.Bul605 | ea | 4 |  |  |  | 4
초자-20 | 스텐 대차 | 신한MS 클린룸 2단카트(CLC2), 바퀴 고급형(스탠프레임 캐스터) | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-21 | 스텐 대차 | 신한MS 클린룸 2단카트(CLA2), 바퀴 고급형(스탠프레임 캐스터), 상판 기본형(상하판 모두 난간) | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-22 | 폐액운반 카트 | 신한MS, [L107] 폐액운반 카트, 내경기준 가로*세로 350*600 [주문제작요청] | ea | 1 |  |  |  | 1
초자-23 | 아이브이오 보안경 | S01-173-142, 9160-285,투명, 프레임 GRAY | ea | 2 |  |  |  | 2
초자-24 | 자동 테이프 커터기 절단기 | ELM M-1000EX | ea | 3 |  |  |  | 3
초자-25 | 실험실용 덴탈마스크 | 에어데이즈 덴탈마스크, 대형 화이트 | ea | 10 |  |  |  | 10
초자-26 | 5100 NASCA High Pressure Valve | Peakman sp, 3610 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-27 | 금속검출기 전용 비닐 | Huko, 307905, 200ea/pk | ea |  | 2 |  |  | 2
초자-28 | 내화학 장갑 | KCS-93-800M, 케톤(아세톤) 저항, 285mm, Medium [30EA/PK] | pk |  | 5 |  |  | 5
초자-29 | Gerhardt Combined electrode | Gerhardt, 12-0555 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-30 | 손소독티슈(에탄올) | 미드리움, 50매(1BOX 36EA) | pk |  | 1 |  |  | 1
초자-31 | 다목적 세정제 | 미세스마이어스, 750ml x 3 | ea |  | 2 |  |  | 2
초자-32 | Anti-Static Foam Swab | Sciex, ABS1017398 (Qty 50) | pk |  | 2 |  |  | 2
초자-33 | 여과지 No.5B | ADVANTEC, TY5B-110, 100 ea/pk | ea |  | 10 |  |  | 10
초자-34 | 유기용매 장갑 | SHIELDskin, ORANGE, S 90매/10pk/box | box |  | 10 |  |  | 10
초자-35 | 유기용매장갑 | SHIELDskin, ORANGE, L 90매/10pk/box | ea |  | 3 |  |  | 3
초자-36 | 공기청정기 필터 | 삼성공기청정기필터, AX60N5580WDD 필터, H13등급 더블임팩트(정품형), 미세먼지+탈취복합형 | ea |  | 2 |  |  | 2
초자-37 | 분액깔때기 | Lenz, F07-83-720, 250ml | pk |  | 3 |  |  | 3
초자-38 | 삼각플라스크 | KAVALIERGLASS, F04-985-041, 250ml | pk |  | 3 |  |  | 3
초자-39 | 실험용 장갑 | 한진양행, 폴리 글로브, M 200매/pk | box |  | 5 |  |  | 5
초자-40 | 실헙용 마스크 | 꼼마꼼마 올데이 비말차단 마스크 대형 흰색 1통(50매)/3통/set | box |  | 6 |  |  | 6
초자-41 | 분진 차단 방진마스크 | 아에르 프로 큐2 방진마스크 특급 접이식 AQ301S,씨앤투스 화이트 10매/pk | ea |  | 5 |  |  | 5
초자-42 | 폐액 수거용 깔때기 | 석림세이프티, Safe&Work, NSF-6-R | ea |  | 3 |  |  | 3
초자-43 | 폐액 수거용 깔때기 | 석림세이프티, Safe&Work, NSF-6-Y | ea |  | 3 |  |  | 3
초자-44 | 메스실린더 | Brand GmBH, C27-59-313, 100ml, 2ea/pk | ea |  | 2 |  |  | 2
초자-45 | 단형 메스실린더 | DURAN, DU.2139514, 25ml | pk |  | 3 |  |  | 3
초자-46 | 메스플라스크 | F04-59-413, 200ml | set |  | 3 |  |  | 3
초자-47 | 검체 운반 카트 | LK Labkorea, C04-548-125, DK201E, 2단난간 | pk |  | 2 |  |  | 2
초자-48 | 검체 보관 카트 | 천양사의료과학, CY-4228, 950*450*950mm | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-49 | 접이식 검체 운반 카트 | 접이식 플라스틱카트 손잡이형, c04-22-030,pcd850,850*540*960 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-50 | 광구 일체형 세척병 | B08-46-903, T561110, 250ml | pk |  | 3 |  |  | 3
초자-51 | 실험실 청소용 | 유한양행, 유한락스 곰팡이 제거제 스프레이, 600ml | ea |  | 3 |  |  | 3
초자-52 | 볼텍스 믹서_본품 | M04-06-100, VM-10 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-53 | 볼텍스 믹서_소모품 | M04-06-190, VM10RP | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-54 | 검체용 믹서기_신일 | 신일 다용도 웰빙분쇄기, 화이트그린, SFM-C555SP, 구성품(믹서용 칼날 1개+분쇄용 칼날 1개+컵뚜껑 3개+큰컵 2개+작은컵 3개) | ea |  | 5 |  |  | 5
초자-55 | 검체용 분쇄기_테팔 | 테팔 미니믹스 트라이탄 다지기 분쇄기 BL163EKR, 본품+다지기+분쇄기 | ea |  | 2 |  |  | 2
초자-56 | 검체용 믹서기_닌자 | 닌자 믹서기 프로페셔널 듀오, BN750KRCO, 본품+싱글컵+피처컵+컵뚜껑 2개+칼날 2개 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-57 | 핫플레이트 | H03-04-180, PDLP430, 400*300 mm | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-58 | 타르 양모 | 제일모직, 헤라순모 스노우화이트, 10ea/set | ea |  | 3 |  |  | 3
초자-59 | Micro Hematocrit Capillary Tube | DM.Tub2001, Capillary Tube, without Sodium Heparine, Blue 100/pk | ea |  | 10 |  |  | 10
초자-60 | TLC Silica gel 60 F254 | Merck Millipore 1.05554.0001, 25units, 20*20cm | ea |  | 5 |  |  | 5
초자-61 | 적정기 소모품 | Metrohm, 65734191, PM Kit EU20 Basic | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-62 | 실험실 청소기 소모품_흡입구 헤드 | 삼성, VCA-SAB90 VCA-SAB92 호환 삼성 비스포크 슬림 소프트 마루 브러시 헤드 세트 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-63 | 실험실 청소기 소모품_먼지봉투 | 삼성, 청정스테이션 먼지봉투 (VS15A*/VCA-SAE90/85*) | ea |  | 5 |  |  | 5
초자-64 | 실험실 청소기 소모품_배기필터 | 삼성, 청정스테이션 배기필터 (VS15A*/VCA-SAE90/85*) | ea |  | 5 |  |  | 5
초자-65 | 실험용 내화학방염보호복 | Westex Shield CXP - Lab coat, 내화학방염보호복, L | set |  | 2 |  |  | 2
초자-66 | 실험실 안전화 | 바크, BARC C -2 클로그(사이즈문의) | pk |  | 6 | 6 | 8 | 20
초자-67 | 마이크로웨이브 소모품 | 테크톤, MTC-3000 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-68 | 싱크대 배수구 거름망 | 싱크대 하수구망 , 플라스틱 씽크망 C타입 대형, 49mart , 6474197915 | ea |  | 3 |  |  | 3
초자-69 | 실험장비 부동액 | 불스원 사계절 물없이 바로쓰는 부동액, 에틸렌글리콜(50부피%희석형), 3L | ea |  | 4 |  |  | 4
초자-70 | 검체 수거 카트 | 삼정크린마스터, 420×370×440-1,000 | ea |  | 1 |  |  | 1
초자-71 | Cadenza CD-C18 Column | Imtakt, 3um, 3x150mm, CD035 | ea |  | 2 |  |  | 2
초자-72 | 실험복(여성) | 체로키, 4350 (색상 및 사이즈 추후 문의) | ea |  | 5 | 1 |  | 6
초자-73 | 방독면 정화통 | 3M, 6006K , 2ea/pk | ea |  |  | 3 |  | 3
초자-74 | Research® plus single-channel, variable 100 -1000 µL, blue incl. epT.I.P.S.® box | Eppendorf, EP.3123000063(교정성적서 포함) | ea |  |  | 2 |  | 2
초자-75 | 삼인싸이언스 폐액통 안전케이스 전용필터 (산성) | S-SFIL-A | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-76 | 삼인싸이언스 폐액통 안전케이스 전용필터 (염기성) | S-SFIL-B | pk |  |  | 1 |  | 1
초자-77 | 삼인싸이언스 폐액통 안전케이스 전용필터 (VOC) | S-SFIL-V | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-78 | 4 mm split liner | Agilent, 5183-4711 | ea |  |  | 5 |  | 5
초자-79 | Disposable Standard Cuvette / 일회용 큐벳 | Cat No: S18-59-018 / Model: 759105, Macro type, 100pcs/box | ea |  |  | 3 |  | 3
초자-80 | 전처리용 드라이기 | 한일전자 파테크 PD-Y1342 | pk |  |  | 1 |  | 1
초자-81 | 실험실용 손보호제 | 아트릭스 스트롱 프로텍션 크림, 75 ml | ea |  |  | 10 |  | 10
초자-82 | 내산성 실험복 | Cat. No: KNR6RBL / Model: KNR6RB-LG-0R / Description: Mens FR/CP Lab coat L | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-83 | 내산성 방진마스크 | 에버그린, C850V, 120pcs/box | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-84 | 내화학 장갑 | Shield Scientific, 669252, 7/s, 400ea/box | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-85 | 유리막대 | CUOG0109-200, Ø6 x 200mm | ea |  |  | 4 |  | 4
초자-86 | 구급함 | IJ 구급함6호 SP-5호 | ea |  |  | 2 |  | 2
초자-87 | 도가니 집게 | KA22-68, 50cm | ea |  |  | 3 |  | 3
초자-88 | 도가니 집게 | KA22-65, 23cm | ea |  |  | 3 |  | 3
초자-89 | 실험실 개수대 배수구 부품 | A-3 거름망 플라스틱 대 | ea |  |  | 8 |  | 8
초자-90 | 실험실 개수대 배수구 부품 | 4BNK 스텐 씽크망 소, 실버, 1개 | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-91 | 실험복 세탁용 세제 | 퍼실 디스크 컬러 캡슐세제 파우치, 38개입, 1개 | ea |  |  | 1 |  | 1
초자-92 | 실험실 먼지 처리기 교체용 먼지봉투 | LG정품 코드제로 오브제 올인원타워 A9S용 먼지봉투 2.5L 3개 | pk |  |  |  | 10 | 10
초자-93 | 냉장고 성에제거제 | ㈜현친에치앤씨, 깔끄미 살균세정, 500ml | ea |  |  |  | 3 | 3
초자-94 | 디지털 온습도계 | SATO, PC-5400TRH, 교정성적서 포함(온도 10℃ 20℃ 30℃ / 습도포인트 30% 50% 70%) | ea |  |  |  | 2 | 2
초자-95 | 플라스크용 무게 링 | LabPlasti®, F04-339-123, weigh ring PVC coated | ea |  |  |  | 5 | 5
초자-96 | 멸균팩 스탠드 | 비엔에프코리아, 멸균백 백오픈 스탠드(아크릴) | ea |  |  |  | 4 | 4
초자-97 | 자동 tape 컷팅기 | 위안한, M-1000, 220V 코드선 포함 | ea |  |  |  | 1 | 1
초자-98 | 플러그 변환 어댑터 | 서진바이텍, 초슬림 멀티플러그 원형, 10A/220~250V/최대 2500W | box |  |  |  | 1 | 1
초자-99 | 와이어 샘플백 | Nasco, B01447WA, 38*50.8cm, 5,441ml, Box of 100 | ea |  |  |  | 1 | 1
초자-100 | 와이어 샘플백 | Nasco, B01446WA, 25.4*50.8cm, 3,638ml, Box of 250 | ea |  |  |  | 1 | 1
초자-101 | 검체 밀봉기 | LOVERO SK-510 | ea |  |  |  | 1 | 1
초자-102 | 와이어 필터 샘플백 | BNF korea, BNF-1930FW, 19*30cm, 1620ml, 250/box | ea |  |  |  | 10 | 10
초자-103 | 크린룸 밀대 | 한경희 2in1 스프레이 물걸레 밀대걸레 HEOM-D100WT | box |  |  |  | 2 | 2
초자-104 | 전처리실 배수구 클리너 | 엘지생활건강, 홈스타 세면대 배수관 클리너 230ml | box |  |  |  | 5 | 5
초자-105 | durham tube | TU1410-825 다람발효관, Ø8 x h25 mm, 100ea/pk | ea |  |  |  | 50 | 50