## 갑지 (hidden)
2026. 06. | 설계자 | 담 당 | 팀 장 |  | 과 장 | 결 재
디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사
▶공사위치 : 경기도 화성시 기산동 315-18
▶과업내용 : 디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사
| □ 총 공 사 비 : | 일금 오억팔천이백구십오만칠천원정 |  | 582957000
| □ 도 급 예 정 액 : | 일금 오억오천칠백구십오만칠천원정 |  | 557957000
| ▷공 급 가 액 : | 일금 영원정 |  | 0
| ▷부가가치세 : | 일금 영원정 |  | 0
| □ 관 급 자 관 급 : | 일금 영원정 |  | 0
| □ 도 급 자 관 급 : | 일금 이천오백만원정 |  | 25000000

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명: 디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사 |  |  |  | 금액 : 오억오천칠백구십오만칠천원정 (\557,957,000 원)
비 목 |  |  | 심사금액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업설.부산물등(-)
[소계]
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비 * 17.500%
[소계]
| 경 비 | 기계경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비 * 3.560%
|  | 고용보험료 |  | 노무비 * 1.010%
|  | 건강보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
|  | 연금보험료 |  | 직접노무비 * 4.750%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.140%
|  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비 * 2.300%
|  | 산업안전보건관리비 |  | (1) 과 (2) 중 낮은금액
(1) = ((재료비+직노+도급자관급) * 2.28%) + 4,325천원
(2) = ((재료비+직노) * 2.28%) *1.2) + 4,325천원
건설안전관리비
|  | 건설기계대여대금지급보증수수료 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.1%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비) * 5.000%
|  | 환경보존비 |  | (재료비+직노+기계경비) * 0.500%
|  | 석면분담금 |  | 노무비 * 0.006%
|  | 임금채권분담금 |  | 노무비 * 0.09%
[소계]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6.5%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15.000%
사 급 자 재
총 원 가
부 가 가 치 세 |  |  |  | 총원가 * 10.000%
합 계 |  |  | 557957000
도 급 자 관 급 |  |  | 25000000
총 합 계 |  |  | 582957000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
공사명: 디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 ■ 디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010102 □ 기계설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
01010204 측면스크린 (온실) |  |  | 1
01010205 유동휀 및 유황훈증기 공사 |  |  | 1
01010206 포그시스템 설치공사 |  |  | 1
01010207 양액시스템 설치공사 |  |  | 1
01010209 딸기 배드시설공사 |  |  | 1
01010212 엽채류 배드시설공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01010212 |  | 010102 |  | 4
01010215 토마토 배드시설공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01010215 |  | 010102 |  | 4
01010222 난방공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01010222 |  | 010102 |  | 4
0101022201 장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101022201 |  | 01010222 |  | 5
0101022202 기계실 배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101022202 |  | 01010222 |  | 5
0101022205 자동제어설치 |  |  | 1
0101022206 가스배관공사 |  |  | 1
0104 ■ 사 급 자 재 비 |  |  | 0
0105 ■ 관 급 자 재 비 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
공사명: 디지털농업 첨단온실 개선 기계설비 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010224 측면스크린 (온실칸막이)
동력피복개폐기 | RB50-3.5 | 대 | 21
셋트앙카 | m6*45 | 개 | 84
볼트/너트 | m6*45 | 조 | 252
상하이동로라 | 0 | 개 | 21
전선보호체인 | 1M | 개 | 42
리벳 | 0 | 개 | 21
모터가이딩프로파일 | L2000 | 본 | 21
프로파일고정구 | 0 | 개 | 42
보호체인설치쇠 | 0 | 개 | 21
권취파이프 | 50￠*1.5t/ L6400 | 본 | 46
권취파이프연결구 | 0 | 개 | 46
펄린클립 | 0 | 개 | 320
와이어스트레이너 | 대 | 개 | 21
스크린고정클램프 | 0 | 개 | 21
양면테이프 | 50m | 롤 | 1
개폐 스크린 | 암막 | ㎡ | 658
예인선작업 | 0 | m | 27
튜브작업 | 0 | m | 27
마감바 | 0 | 본 | 63
베벨기어 | 0 | 개 | 6
잡재료 | 주재료비의 1% | 식 | 1
스크린 개폐기 설치 |  | 대 | 21 | [8 empty] | 호표 241
스크린 설치 |  | ㎡ | 658 | [8 empty] | 호표 242
[ 합 계 ]
01010205 유동휀 및 유황훈증기 공사
유동휀 | 280w/50~60HZ/4P/IP55휀걸이 포함 | 대 | 3
스피드드컨트롤러(환풍기용) | 10대용 | 대 | 1
유동휀 설치 |  | 대 | 3 | [8 empty] | 호표 174
[ 합 계 ]
01010206 포그시스템 설치공사
고압노즐(양방향) | 0.2mm/sts | EA | 30
스텐파이프 | 10mm*2.0m | EA | 30
마감밸브 | 10mm*1/4" | EA | 3
스텐아답타 | 10mm*1/4" | EA | 6
파이프노즐걸이 | Ø4.2 | EA | 30
파이프걸이 | Ø4.2*Ø10 | EA | 30
코팅와이어 | Ø5 | M | 66
와이어스트레이너 | Ø31.8 | EA | 6
중방파이프걸이 | mm*mm | EA | 12
고압펌프셋 | 9liter/100bar | SET | 1
콘트롤판넬 | 4kw/inverter | SET | 1
메인라인파이프 | 13A | M | 30
파이프브라켓 | 13A | EA | 30
스텐엘보 | 13A | EA | 4
SR스텐엘보 | 13A*1/2" | EA | 1
SR스텐티 | 13A*1/2" | EA | 2
소켓 | 13A | EA | 5
스텐부싱 | 1/2"*1/4" | EA | 3
고압호스 | 15A*20m | SET | 1
메인전선 | CV6sq4c | M | 30
잡자재 | 재료비의 2% | 식 | 1
고소작업대 | 0 | 일 | 2
자동제어기기 설치 | 스탠드형 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 243
펌프설치 | 11kW 이하 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 244
노즐 및 커넥터 설치 | 일반밸브 및 콕류 설치 | 개 | 30 | [8 empty] | 호표 245
와이어 설치 | 6M 이하 | M | 66 | [8 empty] | 호표 246
경질관 배관 | 16mm | M | 30 | [8 empty] | 호표 247
경질관 배관 | 10mm | M | 60 | [8 empty] | 호표 248
[ 합 계 ]
01010207 양액시스템 설치공사
양액시스템 설치 | Aqua-S | ea | 2 | [8 empty] | 호표 239
[ 합 계 ]
001010209 딸기 배드시설공사
그로잉거터 | 210mm*101mm*0.7t | m | 102
트러스클립(볼트,너트포함) | 75*45/m8*65 | ea | 24
턴버클 | m12 | ea | 30
와이어 | Ø3.2*4.2m | ea | 30
삼각대 | Ø8*230*600 | ea | 30
배수커버 | Ø40*210mm | ea | 6
마감커버 | 210*100 | ea | 6
배수호스 | Ø40*20m | ea | 1
LD호스걸이 | 20mm*500ea | bag | 1
거터고정철사 | Ø5*210*200ea | box | 1
거터고정용 볼트너트 | m8*30 | ea | 12
턴어라운드세트 | 브라켓,삼각뿔,사각뿔 | set | 12
줄기받침대 | Ø5*500mm*150mm | ea | 153.7143
박공면 고정벤치세트 | 260*1000 | set | 6
잡자재 | % | set | 1
행잉거터 설치 | 턴버클 등 거터 가공전 | M | 102 | [8 empty] | 호표 236
거터포밍 및 설치 | 거터가공비 제외 거터 및 삼각대 설치 | M | 102 | [8 empty] | 호표 232
행잉와이어 설치 | 높이 6m 이하 | 개소 | 48 | [8 empty] | 호표 233
작물지지와이어 설치 |  | 1000M | 2 | [8 empty] | 호표 237
[ 합 계 ]
01010212 엽채류 배드시설공사 | [15 empty] | 01010212
스티로폼베드 | 1260*1000*h220 | m | 34 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799980 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799980 | 1107
기둥파이프 | Ø25mm*1300mm*1.5t | ea | 52 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799981 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799981 | 1108
기둥파이프 | Ø25mm*1100mm*1.5t | ea | 26 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799986 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799986 | 1109
베드받침파이프 | Ø25mm*1300mm*1.5t | ea | 26 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799987 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799987 | 1110
횡대파이프 | Ø25mm*10m*1.5t | ea | 11.2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799984 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799984 | 1111
침하방지판 | Ø25*Ø100 | ea | 78 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799985 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799985 | 1112
방수지 | w2800*0.15t(흑백) | m | 76 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA79998A |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA79998A | 1113
방근지 | 2200*m | m | 76 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA79998B |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA79998B | 1114
배수캡 | Ø30 | ea | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E04 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E04 | 1115
분무경 스티로폼베드 | 1260*1000*h260 | ea | 17 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E05 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E05 | 1116
분무경 정식판 | 600*600*t25 | ea | 60 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E06 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E06 | 1117
기둥파이프 | Ø25mm*1100mm*1.5t | ea | 36 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799986 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799986 | 1118
베드받침파이프 | Ø25mm*1260mm*1.5t | ea | 18 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E00 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E00 | 1119
횡대파이프 | Ø25mm*10m*1.5t | ea | 7.8 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799984 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799984 | 1120
방수지 | w2800*0.15t(흑백) | m | 19 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA79998A |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA79998A | 1121
NFT거터 | 90*50 | m | 105 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E03 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799E03 | 1122
기둥파이프 | Ø25mm*1300mm*1.5t | ea | 26 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799981 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799981 | 1123
기둥파이프 | Ø25mm*1100mm*1.5t | ea | 13 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799986 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799986 | 1124
베드받침파이프 | Ø25mm*1200mm*1.5t | ea | 13 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2A |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2A | 1125
횡대파이프 | Ø25mm*10m*1.5t | ea | 4.4 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799984 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799984 | 1126
거터연결소켓 | 90*50 | ea | 13.125 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F28 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F28 | 1127
마감카바 | 90*50 | ea | 12 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F29 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F29 | 1128
배수카바 | 90*50 | ea | 16 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2E |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2E | 1129
PVC 본드 | 500g | ea | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACB09417F |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACB09417F | 1130
육각피스 | #10*16*500ea | bag | 1.872 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2C |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2C | 1131
티클립 | Ø25 | ea | 114 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2D |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F2D | 1132
속티고정구 | Ø25*Ø22 | ea | 192 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F22 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F22 | 1133
배수호스 | Ø30*20m | ea | 0.52 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F23 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799F23 | 1134
잡자재 | % | set | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799C56 |  |  | 01010212 | F | F | T | [26 empty] | 01010212523BD31716173F15B09D88E005DDFACA799C56 | 1135
잡철물 제작 및 설치 | 일반철재 | Ton | 2.48 | [8 empty] | 호표 255
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
01010212
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010215 토마토 배드시설공사 | [15 empty] | 01010215
그로잉거터 | 210mm*101mm*0.7t | m | 85 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F210 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F210 | 1202
트러스클립(볼트,너트포함) | 75*45/m8*65 | ea | 20 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F211 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F211 | 1203
턴버클 | m12 | ea | 25 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F171 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F171 | 1204
와이어 | Ø3.2*4.2m | ea | 25 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F170 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F170 | 1205
삼각대 | Ø8*230*600 | ea | 25 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F173 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F173 | 1206
배수커버 | Ø40*210mm | ea | 5 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F172 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F172 | 1207
마감커버 | 210*100 | ea | 5 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F175 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F175 | 1208
배수호스 | Ø40*20m | ea | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F174 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F174 | 1209
LD호스걸이 | 20mm*500ea | bag | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F177 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F177 | 1210
거터고정철사 | Ø5*210*200ea | box | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F176 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F176 | 1211
거터고정용 볼트너트 | m8*30 | ea | 10 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F179 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F179 | 1212
턴어라운드세트 | 브라켓,삼각뿔,사각뿔 | set | 10 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F178 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F178 | 1213
줄기받침대 | Ø5*500mm*150mm | ea | 130 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06A |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06A | 1214
박공면 고정벤치세트 | 260*1000 | set | 5 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06B |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06B | 1215
잡자재 | % | set | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F068 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F068 | 1216
행잉거터 설치 | 턴버클 등 거터 가공전 | M | 85 | [8 empty] | 236 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F069 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F069 | 1217
거터포밍 및 설치 | 거터가공비 제외 거터 및 삼각대 설치 | M | 85 | [8 empty] | 232 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACB094E30 |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACB094E30 | 1218
행잉와이어 설치 | 높이 6m 이하 | 개소 | 48 | [8 empty] | 233 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06E |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06E | 1219
작물지지와이어 설치 |  | 1000M | 2 | [8 empty] | 237 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06F |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06F | 1220
[13 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06C |  |  | 01010215 | F | F | T | [26 empty] | 01010215523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F06C | 1221
01010215
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010217 복합환경제어 설치공사 | [15 empty] | 01010217
환경제어시스템 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F5EC |  |  | 01010217 | F | F | T | [26 empty] | 01010217523BD31716173F15B09D88E005DDFACA78F5EC | 1250
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
01010217
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0101022201 장비설치공사 | [15 empty] | 0101022201
공기열히트펌프 | 인버터스크롤,냉방148kW,난방160kW | 대 | 2 | [8 empty] | 제외 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C8 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C8 | 1376
축열탱크(원통형)-50TON | 100T-우레탄보온, 내부디퓨져배관포함 | 기 | 1 | [8 empty] | 제외 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C9 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C9 | 1377
냉온수축열펌프(인라인) | 458LPM*15M*3.7kW | 대 | 3 | [8 empty] | 호표 249 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C6 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C6 | 1378
냉온수순환펌프(인라인)-1 | 320LPM*20M*5.5kW | 대 | 3 | [8 empty] | 호표 250 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C7 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B40C7 | 1379
냉온수순환펌프(인라인)-2 | 250LPM*20M*5.5kW | 대 | 4 | [8 empty] | 호표 251 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB4 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB4 | 1380
보일러순환펌프(인라인) | 400LPM*12M*2.2kW | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 252 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB5 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB5 | 1381
휀코일 유니트 | 난:12.5kW, 44CMM | 대 | 0 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB6 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB6 | 1382 | 딸기 FCU 천장용 삭제
휀코일 유니트 | 난:18.5kW, 50CMM, 비닐덕트포함 | 대 | 15 | [8 empty] | 호표 253 | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB7 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB7 | 1383 | 공조실 FCU 설치
비닐덕트 설치 | D350 | M | 300 | [8 empty] | 호표 254
가스보일러 | 300,000kcal/h, 탱크1TON, 연도포함 | 대 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB0 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FB0 | 1384
공급헷더 | D200*L5600 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 44 | 53AE930416E58B353ECB8278CF559F |  |  | 0101022201 | T | F | F | [26 empty] | 010102220153AE930416E58B353ECB8278CF559F | 1779
환수헷더 | D200*L2600 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 45 | 53AE930416E58B353ECB8278CF559E |  |  | 0101022201 | T | F | F | [26 empty] | 010102220153AE930416E58B353ECB8278CF559E | 1780
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 7 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A7F8 |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A7F8 | 1387
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FBC |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4FBC | 1388
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAD |  |  | 0101022201 | F | F | T | [26 empty] | 0101022201523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAD | 1390
0101022201
0101022201
0101022201
0101022201
0101022201
0101022201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0101022202 기계실 배관공사 | [15 empty] | 0101022202
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(흑관), ∮65mm, 반제품 | M | 83 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAF |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAF | 1393
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(흑관), ∮80mm, 반제품 | M | 79 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAE |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAE | 1394
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(흑관), ∮100mm, 반제품 | M | 67 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA9 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA9 | 1395
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 흑엘보, 용접 | 개 | 18 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA8 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA8 | 1396
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80mm, 흑엘보, 용접 | 개 | 32 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAB |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAB | 1397
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮100mm, 흑엘보, 용접 | 개 | 19 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAA |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EAA | 1398
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 흑티, 용접 | 개 | 24 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA5 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA5 | 1399
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80mm, 흑티, 용접 | 개 | 8 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA4 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7B4EA4 | 1400
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮100mm, 흑티, 용접 | 개 | 7 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19A |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19A | 1401
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 흑리듀서, 용접 | 개 | 14 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19B |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19B | 1402
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80mm, 흑리듀서, 용접 | 개 | 14 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA198 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA198 | 1403
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 캡, 용접용흑관, SPP | 개 | 12 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA199 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA199 | 1404
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮80mm, 캡, 용접용흑관, SPP | 개 | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19E |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19E | 1405
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮100mm, 캡, 용접용흑관, SPP | 개 | 4 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19F |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19F | 1406
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮25mm, 반제품 | M | 6 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19C |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19C | 1407
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮32mm, 반제품 | M | 8 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19D |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA19D | 1408
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮50mm, 반제품 | M | 13 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA192 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA192 | 1409
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮25mm, 백엘보, 용접, S#40 | 개 | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA193 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA193 | 1410
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮32mm, 백엘보, 용접, S#40 | 개 | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F4 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F4 | 1411
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백엘보, 용접, S#40 | 개 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F5 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F5 | 1412
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮32mm, 백티, 용접, S#40 | 개 | 5 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F6 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F6 | 1413
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백티, 용접, S#40 | 개 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F7 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F7 | 1414
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮32mm, 백캡, 용접, S#40 | 개 | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F0 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F0 | 1415
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백캡, 용접, S#40 | 개 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F1 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F1 | 1416
버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, ∮65mm*0.98MPa, 수동식, B/S밸브, 기어 | 개 | 17 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F2 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F2 | 1417
버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, ∮80mm*0.98MPa, 수동식, B/S밸브, 기어 | 개 | 13 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F3 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0F3 | 1418
버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, ∮100mm*0.98MPa, 수동식, B/S밸브, 기어 | 개 | 6 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0FC |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0FC | 1419
볼밸브 | 볼밸브, ∮15mm*0.98MPa, 수동식, 황동 | 개 | 14 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0FD |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA0FD | 1420
체크밸브 | 체크밸브, ∮65mm*0.98MPa, 주철 | 개 | 7 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA348 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA348 | 1421
체크밸브 | 체크밸브, ∮80mm*0.98MPa, 주철 | 개 | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA349 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA349 | 1422
스트레이너 | 스트레이너, ∮65mm*0.98MPa, 플랜지식 | 개 | 7 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34A |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34A | 1423
스트레이너 | 스트레이너, ∮80mm*0.98MPa, 플랜지식 | 개 | 4 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34B |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34B | 1424
3-1첵크밸브 | D80 | 개 | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34C |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34C | 1425
석션디퓨저 | D80 | 개 | 3 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34D |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34D | 1426
플랙시블조인트 | TPC, D65*10K | EA | 14 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34E |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34E | 1427
플랙시블조인트 | TPC, D80*10K | EA | 14 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34F |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA34F | 1428
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA340 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA340 | 1429
전자밸브조립설치(흑관) | D50*40*50 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 169 | 5365C36016A2E3D5B53184B5A69A3B |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365C36016A2E3D5B53184B5A69A3B | 1781
자동에어벤트 | 10K*D20 | 개소 | 40 | [8 empty] | 호표 128 | 53D253D51669E35567E3872E8BBD6C |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 010102220253D253D51669E35567E3872E8BBD6C | 1782
압력계설치(흑관) |  | SET | 44 | [8 empty] | 호표 153 | 536563FE165DA3F5F6DD8C9F80A999 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 0101022202536563FE165DA3F5F6DD8C9F80A999 | 1783
온도계설치(흑관) |  | SET | 20 | [8 empty] | 호표 154 | 536563FE165DA3F5F6DD8C9F80A998 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 0101022202536563FE165DA3F5F6DD8C9F80A998 | 1785
강관전기아크용접 | D50 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 132 | 536533481629501595E98E3154CEC4 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 0101022202536533481629501595E98E3154CEC4 | 1786
강관전기아크용접 | D65 | 개소 | 122 | [8 empty] | 호표 133 | 536533481629501595E98E304DDC0D |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 0101022202536533481629501595E98E304DDC0D | 1787
강관전기아크용접 | D80 | 개소 | 102 | [8 empty] | 호표 134 | 536533481629501595E98E3F32CCBD |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 0101022202536533481629501595E98E3F32CCBD | 1788
강관전기아크용접 | D100 | 개소 | 59 | [8 empty] | 호표 136 | 5365334B16FD8E15B1A88A2F1FAD7D |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365334B16FD8E15B1A88A2F1FAD7D | 1789
철합후렌지 | D65 | 개소 | 122 | [8 empty] | 호표 139 | 53653359165C7385DB0B8BFA38D329 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 010102220253653359165C7385DB0B8BFA38D329 | 1790
철합후렌지 | D80 | 개소 | 69 | [8 empty] | 호표 140 | 53653359165C7385DB0B8BF5B698A1 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 010102220253653359165C7385DB0B8BF5B698A1 | 1791
철합후렌지 | D100 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 141 | 5365335816B58915C23A82946008CC |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365335816B58915C23A82946008CC | 1792
관보온(AL+락킹커버) | 50t*D65 | M | 76 | [8 empty] | 호표 145 | 5365539516300B25B6C18D3077CACE |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365539516300B25B6C18D3077CACE | 1794
관보온(AL+락킹커버) | 50T*D80 | M | 72 | [8 empty] | 호표 146 | 5365539516300B25B6C18D3077CACD |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365539516300B25B6C18D3077CACD | 1797
관보온(AL+락킹커버) | 50T*D100 | M | 61 | [8 empty] | 호표 147 | 5365539516300B25B6C18D3077CACC |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365539516300B25B6C18D3077CACC | 1798
밸브보온(AL+락킹커버) | 50T*D65 | 개소 | 41 | [8 empty] | 호표 149 | 5365539516300B25B6C18D30747635 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365539516300B25B6C18D30747635 | 1799
밸브보온(AL+락킹커버) | 50T*D80 | 개소 | 25 | [8 empty] | 호표 150 | 5365539516300B25B6C18D30747634 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365539516300B25B6C18D30747634 | 1800
밸브보온(AL+락킹커버) | 50T*D100 | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 151 | 5365539516300B25B6C18D30747637 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 01010222025365539516300B25B6C18D30747637 | 1801
파이프슈 | 파이프슈, 슈(SHOE), 절연가이드, ∮65mm | 개 | 19 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA573 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA573 | 1447
파이프슈 | 파이프슈, 슈(SHOE), 절연가이드, ∮80mm | 개 | 18 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA572 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA572 | 1448
파이프슈 | 파이프슈, 슈(SHOE), 절연가이드, ∮100mm | 개 | 15 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA57D |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA57D | 1449
녹막이페인트 붓칠 | 철재면, 1회 2종 | M2 | 68 | [8 empty] | 호표 103 | 53AE23B9169AB925B4BF80FD870B54 |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 010102220253AE23B9169AB925B4BF80FD870B54 | 1451
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치, 일반철재 | TON | 1.89 | [8 empty] | 호표 73 | 53AE63DE163CCCB5111382B1BE9C3D |  |  | 0101022202 | T | F | F | [26 empty] | 010102220253AE63DE163CCCB5111382B1BE9C3D | 1452
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 18 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A7F8 |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A7F8 | 1453
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 43 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A42C |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A42C | 1802
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA46D |  |  | 0101022202 | F | F | T | [26 empty] | 0101022202523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7AA46D | 1455
0101022202
0101022202
0101022202
0101022202
0101022202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0101022205 자동제어설치 | [15 empty] | 0101022205
COMPUTER | intel i5, RAM:8G, SSD:500G, WIN11 | SET | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7725 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7725 | 1532
MONITOR | 24" LED | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7722 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7722 | 1533
Converter | 485-232 | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7723 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7723 | 1534
HMI Software | 500 TAG | SET | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7720 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7720 | 1535
PANEL 외함(STEEL 1.6t) | STEEL,자립형 | 면 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7721 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7721 | 1536
누전차단기 | 32KGRc 20A | 개 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D772E |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D772E | 1537
콘센트 | 접지5구 | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D772F |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D772F | 1538
Fan | AC220V, 110Ø | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7600 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7600 | 1539
I.L 직부등 | AC220V, 삼파장 | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7601 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7601 | 1540
Noise Filter | AC250V,10A | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7602 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7602 | 1541
Power Supply | DC24 , SMPS100 | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7603 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7603 | 1542
Thermostat | 0~90℃ | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7604 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7604 | 1543
Realy W/Socket | DC24 , 4a4b | SET | 6 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7605 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7605 | 1544
조립식단자대 | TB 3A | EA | 60 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7606 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7606 | 1545
PVC Duct | 40*60*2m | EA | 12 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7607 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7607 | 1546
PVC Duct | 60*60*2m | EA | 6 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7608 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7608 | 1547
Cable | UL #18 | ROLL | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7609 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7609 | 1548
PLC POWER | XGT POWER | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719E |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719E | 1549
PLC BASE | 12MODULE | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719F |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719F | 1550
PLC CPU | CPU MODULE | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719C |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719C | 1551
DO Module | 32POINT | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719D |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719D | 1552
DI Module | 32POINT | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719A |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719A | 1553
AI Module | 온도MODULE(4PORT) | EA | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719B |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D719B | 1554
AI Module | 4~20mA, 8POINT | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7198 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7198 | 1555
통신 Module | 485 | EA | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7199 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7199 | 1556
PLC Main Module | ETHERNET | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7196 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7196 | 1557
PLC 프로그래밍,판넬제작 |  | SET | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7197 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7197 | 1558
터치스크린 | 10.4" WIDE, 작업비포함 | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F7 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F7 | 1559
2-WAY VALVE W/DRIVE | D80 | SET | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F6 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F6 | 1560
3-WAY VALVE W/DRIVE | D80 | SET | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F5 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F5 | 1561
3-WAY VALVE W/DRIVE | D100 | SET | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F4 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F4 | 1562
초음파유량계 | 관외부착형 | EA | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F3 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F3 | 1563
온도센서 | PT100, 배관용 | EA | 8 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F2 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F2 | 1564
풀박스 | 200*200*100 이하 | EA | 10 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F1 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F1 | 1565
후렉시블관 (방수용) | 16C | M | 33 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F0 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70F0 | 1566
후렉시블관 연결구 (방수용) | 16C | EA | 18 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70FF |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70FF | 1567
덕트형케이블트레이 | ST, W150*100H*2.3t | M | 27 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70FE |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D70FE | 1568
덕트형케이블트레이부속품 | ST, H. ELBOW, W150*100H*2.3t | 개 | 6 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734B |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734B | 1569
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 16mm | M | 145 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734A |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734A | 1570
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 22mm | M | 115 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7349 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7349 | 1571
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 28mm | M | 24 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7348 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7348 | 1572
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 36mm | M | 86 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734F |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734F | 1573
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 54mm | M | 28 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734E |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734E | 1574
300/50OV 내열비닐절연전선 | HIV, 1.78㎜ | M | 486 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734D |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734D | 1575
제어케이블 | 제어케이블, 0.6/1kv, CVV-SB, 2C*1.5㎟ | M | 43 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734C |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D734C | 1576
제어케이블 | 제어케이블, 0.6/1kv, CVV-SB, 3C*1.5㎟ | M | 391 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7343 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7343 | 1577
연결선 | 점퍼선, TJV, 2심, 0.6mm | M | 235 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7342 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D7342 | 1578
옥외광섬유케이블 | LAP외피광케이블, 광케이블, SM 9/125, 8C | M | 123 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D72A5 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D72A5 | 1579
광컨버터 | L2 스위치, 1Port | EA | 2 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D72A4 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D72A4 | 1580
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 69 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A04F |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A04F | 1820
통신케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 11 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5AF39 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5AF39 | 1821
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A7F8 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205537C837116C6F0752A218471EB73BEF9F5A7F8 | 1583
광케이블설치사 | 광전자 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 537C837116C6F0752A2187C5E96408A9F1EDB9 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205537C837116C6F0752A2187C5E96408A9F1EDB9 | 1822
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D72A0 |  |  | 0101022205 | F | F | T | [26 empty] | 0101022205523BD31716173F15B09D88E005DDFACA7D72A0 | 1585
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
0101022205
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0101022206 가스배관공사
가스용폴리에틸렌관 | 가스용폴리에틸렌관, ∮90mm | M | 81
폴리에틸렌이음관(전자식) | 가스용폴리에틸렌이음관, 90˚엘보, ∮90mm | 개 | 8
폴리에틸렌이음관(T/F) | D90/D65 | 개 | 1
폴리에틸렌이음관(전자식) | 커플러(소켓) D63 | 개 | 12
폴리에틸렌 써비스티(전자) | D280/D90 | 개 | 1
PEM접합 | D90 | 개소 | 24
배관보호철판 | D100*2.4M*4T | EA | 1
배관표시 스티커 | 저압용 | EA | 36
보호철판용 스티커 | 저압용 | EA | 1
열수축테이프 | 4" | ROLL | 1
PE TAPE | 4" | ROLL | 1
MASTIC TAPE | 4" | ROLL | 1
모래 | 시내도착도 | M3 | 24
공급관기밀시험 | 80∮~100∮ 이하 | 구간 | 2
기밀시험 | 지하매설관 | 회 | 1
배관청소 | D80이상 | 구간 | 1
장비임대 | 백호 | 일 | 2
터파기/토사 | 보통, 굴착기0.6M3 90%+인력10% | M3 | 78 | [8 empty] | 호표 120
되메우고다지기/토사 | 굴착기 0.6m3 + 콤팩터1.5ton | M3 | 78 | [8 empty] | 호표 121
현장내잔토처리 | 토사,굴삭기 0.6M3 | M3 | 54 | [8 empty] | 호표 122
기초 지정 | 모래지정 | M3 | 24 | [8 empty] | 호표 127
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮50mm, 반제품 | M | 6
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮65mm, 반제품 | M | 80
볼밸브 | 볼밸브, ∮50mm*0.98MPa, 수동식, 황동 | 개 | 4
볼밸브 | 볼밸브, ∮65mm*0.98MPa, 수동식, 황동 | 개 | 1
가스미터 | G-25(40등) | EA | 1
메인 밸브함(철) | D65 | EA | 1
가스 계량기함(STS) | G-25(40등) | EA | 1
플랙시블조인트 | 플랙시블조인트, ∮50mm*0.98MPa, BL형, 플렉시블관 | 개 | 1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮50mm, 백엘보, 용접 | 개 | 2
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 백엘보, 용접 | 개 | 16
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮65mm, 백리듀서, 용접 | 개 | 1
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮50mm, 백엘보, 나사 | 개 | 4
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮50mm, 백소켓, 나사 | 개 | 2
강관용접접합 | D50 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 129
강관용접접합 | D65 | 개소 | 35 | [8 empty] | 호표 130
나사접합 | D50 | 개소 | 4
가스키트(볼트포함) | 옵셋크램프 D50 | EA | 2
가스키트 | 앵글브라케트 D65 | EA | 24
U볼트 | U볼트, 비절연, ∮50mm | 개 | 2
U볼트 | U볼트, 비절연, ∮65mm | 개 | 24
슬리브 설치(벽) | D65 - D100 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 157
공급관기밀시험 | 50∮이하 | 구간 | 1
기밀시험 | 지상노출관 | 회당 | 1
배관청소 | D65이하 | 구간 | 1
녹막이페인트 붓칠 | 철재면, 1회 2종 | M2 | 3 | [8 empty] | 호표 103
유성페인트 붓칠 | 철재면, 2회 2급 | M2 | 3 | [8 empty] | 호표 105
일반미압계 | SS-3051, D110 | EA | 1
기술검토서 및 완성검사 | 한국가스안전공사 | 식 | 1
가스 차단 장치(스크류타입) | D50 | EA | 1
가스누출제어부 | 3회로 | EA | 1
가스 누출 경보기 | 공업용다회로 | SET | 1
제어케이블(F-CVV-SB) | 1.5mm2/8C | M | 10
플렉시블 전선관-고장력비방수 | 22C | M | 10
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 3
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 14
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 16
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
0104 ■ 사 급 자 재 비
유동휀 | 230w/60HZ/휀걸이 포함 | 대 | 3
양액시스템 | Aqua-S | 대 | 2
[ 합 계 ]
0105 ■ 관 급 자 재 비
환경제어시스템 |  | 조 | 1 | [8 empty] | 혁신제품 24309611
[ 합 계 ]